## R4.10設計内容説明書 （仕様規定の基準）
東京ゼロエミ住宅設計内容説明書
住宅の名称
仕様規定の基準 （木造住宅の単位住戸に限る）
性能確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [14 empty] | JIO
| 設計内容 | [12 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
開口部の断熱性能 | □ | 開口部の熱貫流率の基準に適合 | [11 empty] | □ | 仕上表 | □
|  | ・ | 窓 |  | 2.33 W/㎡・K 以下 | [8 empty] | □ | 仕様書
[5 empty] | （面積が0.5㎡以内のものにあっては、3.49 W/㎡・K 以下） | [8 empty] | □ | 平面図
|  | ・ | ドア |  | 3.49 W/㎡・K 以下 | [8 empty] | □ | 立面図
躯体の断熱性能 | □ | 断熱材の熱抵抗値の基準に適合 | [11 empty] | □ | 矩計図
|  | ・ | 壁 |  | 2.3 ㎡・K/W 以上 | [8 empty] | □ | 建具表
|  | ・ | 屋根 |  | 4.6 ㎡・K/W 以上 | [8 empty] | □
|  | ・ | 天井 |  | 4.0 ㎡・K/W 以上
|  | ・ | 床（外気に接する部分） |  |  |  |  | 3.3 ㎡・K/W 以上
|  | ・ | 床（その他の部分） |  |  |  |  | 2.2 ㎡・K/W 以上
|  | ・ | 土間床等の外周部（外気に接する部分） | [6 empty] | 1.7 ㎡・K/W 以上
|  | ・ | 土間床等の外周部（その他の部分） | [6 empty] | 0.5 ㎡・K/W 以上
浴室下部の断熱措置
|  | □ | 浴室の床が断熱構造
|  | □ | 浴室土間床が基礎断熱構造
|  |  | ・ | 外気に接する部分 |  |  |  | 1.7 ㎡・K/W 以上
|  |  | ・ | その他の部分 |  |  |  | 0.5 ㎡・K/W 以上
設備の省エネルギー性能 | □ | 設備の省エネルギー性能の基準に適合
|  | ・ | 照明設備 |  |  | 全てにＬＥＤを使用し玄関、トイレ、洗面・脱衣所、廊下及び階段のうち１箇所以上に人感センサー付きＬＥＤを使用
|  | ・ | 暖房設備 |  |  | 主たる居室に省エネルギー基準達成率が114％以上のルームエアコンディショナーを1台以上設置し、電気ヒーター床暖房、電気ヒーター温水暖房器、電気ヒーター給湯温水暖房器、電気蓄熱暖房器を使用しない
|  | ・ | 冷房設備 |  |  | 主たる居室に省エネルギー基準達成率が114％以上のルームエアコンディショナーを1台以上設置
|  | ・ | 給湯設備 |  | ・ | 電気ヒートポンプ給湯器 （エネルギー消費効率が貯湯缶が一缶の場合 3.3以上、多缶の場合は3.0以上）
※いずれかの設備
[5 empty] | ・ | 潜熱回収型ガス給湯器 （エネルギー消費効率が93％以上）
[5 empty] | ・ | 潜熱回収型石油給湯器 （エネルギー消費効率が93％以上）
[5 empty] | ・ | ヒートポンプ・ガス瞬間式併用給湯器 （国立研究開発法人 建築研究所 ｗｅｂ計算プログラムで選択可能な機種）
[5 empty] | ・ | コージェネレーション設備 （国立研究開発法人 建築研究所 ｗｅｂ計算プログラムで選択可能な機種で停電時自立運転機能付きのもの）
|  | ・ | 浴槽 |  |  | 給湯設備が追焚機能付き、かつ、高断熱浴槽
※浴槽がない場合は適用外
|  | ・ | 配管方式 |  |  | ヘッダー配管方式 （分岐後の配管径がA13以下）
|  | ・ | 水栓 |  |  | 全ての水栓が2バルブ水栓以外を使用し、台所及び洗面の水栓は水優先吐水機構付のもの、かつ、浴室シャワー水栓は手元止水機構付のもの
|  | ・ | 機械換気設備 |  |  | 第二種換気設備（熱交換器なしに限る）又は第三種換気設備（熱交換器なしに限る）の比消費電力が0.1以下
※第二種換気設備又は第三種換気設備以外は適用外
|  | ・ | 太陽光発電システム |  |  | □ | 設置なし
[6 empty] | □ | 設置あり |  |  |  | システムの出力 ： | kW
※小数点以下第３位を四捨五入
|  | ・ | オール電化 |  | ・ | 住宅に用いる暖房設備、冷房設備及び給湯設備における
二次エネルギー消費を電気にすること
[6 empty] | □ | 該当あり |  | □ | 該当なし

## 設計内容説明書 （性能規R4.10定の基準）
東京ゼロエミ住宅設計内容説明書
住宅の名称
性能規定の基準 （全ての構造の住宅の単位住戸）
性能確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [12 empty] | JIO
| 設計内容 | [10 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
外気に接する開口部の断熱性能 | □ | 窓の熱貫流率が2.33 W/㎡・K 以下 （面積が0.5㎡以内のものにあっては、3.49 W/㎡・K 以下、高さ13ｍを超える位置にある防火設備に該当する場合は、4.07 W/㎡・K 以下） | [9 empty] | □ | 仕上表 | □
[12 empty] | □ | 仕様書
[12 empty] | □ | 平面図
| □ | ドアの熱貫流率が3.49 W/㎡・K 以下 | [9 empty] | □ | 立面図
設備の省エネルギー性能 | □ | 下記の設備の省エネルギー性能の基準に適合 | [9 empty] | □ | 矩計図
[12 empty] | □ | 建具表
|  | ・ | 照明設備 |  | 全てにＬＥＤを使用し玄関、トイレ、洗面・脱衣所、廊下及び階段のうち１箇所以上に人感センサー付きＬＥＤを使用 | [6 empty] | □
|  | ・ | 暖房設備 |  | 居室のみを暖房する場合は、主たる居室に省エネルギー基準達成率が114％以上のルームエアコンディショナーを1台以上設置し、電気ヒーター暖房器又は電気蓄熱暖房器を使用しない。 住戸全体を暖房する場合は、定格暖房エネルギー消費効率が3.7以上であるダクト式セントラル空調機を設置
|  | ・ | 冷房設備 |  | 居室のみを冷房する場合は、主たる居室に省エネルギー基準達成率が114％以上のルームエアコンディショナーを1台以上設置 住戸全体を冷房する場合は、定格冷房エネルギー消費効率が3.3以上であるダクト式セントラル空調機を設置
|  | ・ | 給湯設備 | ・ | 電気ヒートポンプ給湯器 （エネルギー消費効率が貯湯缶が一缶の場合 3.3以上、多缶の場合は3.0以上）
※いずれかの設備
|  |  |  | ・ | 潜熱回収型ガス給湯器 （エネルギー消費効率が93％以上）
|  |  |  | ・ | 潜熱回収型石油給湯器 （エネルギー消費効率が93％以上）
|  |  |  | ・ | ヒートポンプ・ガス瞬間式併用給湯器 （国立研究開発法人 建築研究所 ｗｅｂ計算プログラムで選択可能な機種）
|  |  |  | ・ | コージェネレーション設備 （国立研究開発法人 建築研究所 ｗｅｂ計算プログラムで選択可能な機種で停電時自立運転機能付きのもの）
|  | ・ | 太陽光発電システム |  | □ | 設置なし
[5 empty] | □ | 設置あり |  |  | システムの出力 ： | kW
※小数点以下第３位を四捨五入
|  | ・ | オール電化 | ・ | 住宅に用いる暖房設備、冷房設備及び給湯設備における
二次エネルギー消費を電気にすること
[5 empty] | □ | 該当あり | □ | 該当なし
断熱性能及び設備の省エネルギー性能 ※再エネ除く | □ | 水準 1
|  | □ | 外皮平均熱貫流率が0.7W/㎡・K 以下
|  | □ | ＢＥＩZEが0.7以下（木造以外の集合住宅等にあっては0.75以下）
| □ | 水準 2
|  | □ | 外皮平均熱貫流率が0.6W/㎡・K 以下
|  | □ | ＢＥＩZEが0.65以下（木造以外の集合住宅等にあっては0.7以下）
| □ | 水準 3
|  | □ | 外皮平均熱貫流率が0.46W/㎡・K 以下
|  | □ | ＢＥＩZEが0.6以下（木造以外の集合住宅等にあっては0.65以下）

## 設計内容説明書 （仕様規定の基準）
東京ゼロエミ住宅設計内容説明書
住宅の名称
仕様規定の基準 （木造住宅の単位住戸に限る）
性能確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [13 empty] | JIO
| 設計内容 | [11 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
開口部の断熱性能 | □ | 開口部の熱貫流率の基準に適合 | [10 empty] | □ | 仕上表 | □
|  | ・ | 窓 |  | 2.33 W/㎡・K 以下 | [7 empty] | □ | 仕様書
[5 empty] | （面積が0.5㎡以内のものにあっては、3.49 W/㎡・K 以下） | [7 empty] | □ | 平面図
|  | ・ | ドア |  | 3.49 W/㎡・K 以下 | [7 empty] | □ | 立面図
躯体の断熱性能 | □ | 断熱材の熱抵抗値の基準に適合 | [10 empty] | □ | 矩計図
|  | ・ | 壁 |  | 2.3 ㎡・K/W 以上 | [7 empty] | □ | 建具表
|  | ・ | 屋根 |  | 4.6 ㎡・K/W 以上 | [7 empty] | □
|  | ・ | 天井 |  | 4.0 ㎡・K/W 以上
|  | ・ | 床（外気に接する部分） |  |  |  |  | 3.3 ㎡・K/W 以上
|  | ・ | 床（その他の部分） |  |  |  |  | 2.2 ㎡・K/W 以上
|  | ・ | 土間床等の外周部（外気に接する部分） | [5 empty] | 1.7 ㎡・K/W 以上
|  | ・ | 土間床等の外周部（その他の部分） | [5 empty] | 0.5 ㎡・K/W 以上
浴室下部の断熱措置
|  | □ | 浴室の床が断熱構造
|  | □ | 浴室土間床が基礎断熱構造
|  |  | ・ | 外気に接する部分 |  |  |  | 1.7 ㎡・K/W 以上
|  |  | ・ | その他の部分 |  |  |  | 0.5 ㎡・K/W 以上
設備の省エネルギー性能 | □ | 設備の省エネルギー性能の基準に適合
|  | ・ | 照明設備 |  |  | 全てにＬＥＤを使用し玄関、トイレ、洗面・脱衣所、廊下及び階段のうち１箇所以上に人感センサー付きＬＥＤを使用
|  | ・ | 暖房設備 |  |  | 主たる居室に省エネルギー基準達成率が114％以上のルームエアコンディショナーを1台以上設置し、電気ヒーター床暖房、電気ヒーター温水暖房器、電気ヒーター給湯温水暖房器、電気蓄熱暖房器を使用しない
|  | ・ | 冷房設備 |  |  | 主たる居室に省エネルギー基準達成率が114％以上のルームエアコンディショナーを1台以上設置
|  | ・ | 給湯設備 |  | ・ | 電気ヒートポンプ給湯器 （エネルギー消費効率が貯湯缶が一缶の場合 3.3以上、多缶の場合は3.0以上）
※いずれかの設備
[5 empty] | ・ | 潜熱回収型ガス給湯器 （エネルギー消費効率が93％以上）
[5 empty] | ・ | 潜熱回収型石油給湯器 （エネルギー消費効率が93％以上）
[5 empty] | ・ | ヒートポンプ・ガス瞬間式併用給湯器 （国立研究開発法人 建築研究所 ｗｅｂ計算プログラムで選択可能な機種）
[5 empty] | ・ | コージェネレーション設備 （国立研究開発法人 建築研究所 ｗｅｂ計算プログラムで選択可能な機種で停電時自立運転機能付）
|  | ・ | 浴槽 |  |  | 給湯設備が追焚機能付き、かつ、高断熱浴槽
※浴槽がない場合は適用外
|  | ・ | 配管方式 |  |  | ヘッダー配管方式 （分岐後の配管径がA13以下）
|  | ・ | 水栓 |  |  | 全ての水栓が2バルブ水栓以外を使用し、台所及び洗面の水栓は水優先吐水機構付、かつ、浴室シャワー水栓は手元止水機構付
|  | ・ | 機械換気設備 |  |  | 第二種換気設備（熱交換器なしに限る）又は第三種換気設備（熱交換器なしに限る）の比消費電力が0.1以下
※第二種換気設備又は第三種換気設備以外は適用外
|  | ・ | 太陽光発電システム |  |  | □ | 設置なし
[6 empty] | □ | 設置あり |  |  | システムの出力 ： | kW
※小数点以下第３位を四捨五入

## 設計内容説明書 （性能規定の基準）
東京ゼロエミ住宅設計内容説明書
住宅の名称
性能規定の基準 （全ての構造の住宅の単位住戸）
性能確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [12 empty] | JIO
| 設計内容 | [10 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
外気に接する開口部の断熱性能 | □ | 窓の熱貫流率が2.33 W/㎡・K 以下 （面積が0.5㎡以内のものにあっては、3.49 W/㎡・K 以下、高さ13ｍを超える位置にある防火設備に該当する場合は、4.07 W/㎡・K 以下） | [9 empty] | □ | 仕上表 | □
[12 empty] | □ | 仕様書
[12 empty] | □ | 平面図
| □ | ドアの熱貫流率が3.49 W/㎡・K 以下 | [9 empty] | □ | 立面図
設備の省エネルギー性能 | □ | 下記の設備の省エネルギー性能の基準に適合 | [9 empty] | □ | 矩計図
[12 empty] | □ | 建具表
|  | ・ | 照明設備 |  | 全てにＬＥＤを使用し玄関、トイレ、洗面・脱衣所、廊下及び階段のうち１箇所以上に人感センサー付きＬＥＤを使用 | [6 empty] | □
|  | ・ | 暖房設備 |  | 居室のみを暖房する場合は、主たる居室に省エネルギー基準達成率が114％以上のルームエアコンディショナーを1台以上設置し、電気ヒーター暖房器又は電気蓄熱暖房器を使用しない。 住戸全体を暖房する場合は、定格暖房エネルギー消費効率が3.7以上であるダクト式セントラル空調機を設置
|  | ・ | 冷房設備 |  | 居室のみを冷房する場合は、主たる居室に省エネルギー基準達成率が114％以上のルームエアコンディショナーを1台以上設置 住戸全体を冷房する場合は、定格冷房エネルギー消費効率が3.3以上であるダクト式セントラル空調機を設置
|  | ・ | 給湯設備 | ・ | 電気ヒートポンプ給湯器 （エネルギー消費効率が貯湯缶が一缶の場合 3.3以上、多缶の場合は3.0以上）
※いずれかの設備
|  |  |  | ・ | 潜熱回収型ガス給湯器 （エネルギー消費効率が93％以上）
|  |  |  | ・ | 潜熱回収型石油給湯器 （エネルギー消費効率が93％以上）
|  |  |  | ・ | ヒートポンプ・ガス瞬間式併用給湯器 （国立研究開発法人 建築研究所 ｗｅｂ計算プログラムで選択可能な機種）
|  |  |  | ・ | コージェネレーション設備 （国立研究開発法人 建築研究所 ｗｅｂ計算プログラムで選択可能な機種で停電時自立運転機能付）
|  | ・ | 太陽光発電システム |  | □ | 設置なし
[5 empty] | □ | 設置あり |  |  | システムの出力 ： | kW
※小数点以下第３位を四捨五入
|  | ・ | オール電化 | ・ | 蓄電池システム（リチウムイオン蓄電池部（リチウムの酸化
及び還元の作用により電気を供給する蓄電池をいう。）及び
インバータ等の電力変換装置を備えたシステムであって、
住宅用途に供する部分のエネルギー利用のために使用さ
れるものをいう。）を設置すること若しくは住宅に用いる暖房
設備、冷房設備及び給湯設備における二次エネルギー消
費を電気にすること
[5 empty] | □ | 該当あり | □ | 該当なし
断熱性能及び設備の省エネルギー性能 ※再エネ除く | □ | 水準 1
|  | □ | 外皮平均熱貫流率が0.7W/㎡・K 以下
|  | □ | ＢＥＩZEが0.7以下（木造以外の集合住宅等にあっては0.75以下）
| □ | 水準 2
|  | □ | 外皮平均熱貫流率が0.6W/㎡・K 以下
（木造以外の住宅の単位住戸は0.7W/㎡・K 以下）
|  | □ | ＢＥＩZEが0.65以下（木造以外の集合住宅等にあっては0.7以下）
| □ | 水準 3
|  | □ | 外皮平均熱貫流率が0.46W/㎡・K 以下
（木造以外の住宅の単位住戸は0.6W/㎡・K 以下）
|  | □ | ＢＥＩZEが0.6以下（木造以外の集合住宅等にあっては0.65以下）