## 設計内容説明書 （水準A、水準Ｂ用）
東京ゼロエミ住宅設計内容説明書
（第一面）
住宅の名称
水準A、水準Ｂの住戸用
性能確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [12 empty] | JIO
| 設計内容 | [10 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
躯体の断熱性能 | 適用する基準 | [10 empty] | □ | 仕上表 | □
| □ | 性能基準 | [9 empty] | □ | 仕様書
|  | □ | 水準 A （外皮平均熱貫流率が0.35W/㎡・K 以下） | [8 empty] | □ | 平面図
|  | □ | 水準 B （外皮平均熱貫流率が0.46W/㎡・K 以下） | [8 empty] | □ | 立面図
設備の省エネルギー性能 | □ | 下記の設備の省エネルギー性能の基準に適合 ※暖房設備及び冷房設備については、下記に掲げる事項に該当するもの又は技術情報等の方法に おいてこれと同等以上の評価となるものであること。 | [9 empty] | □ | 矩計図
[12 empty] | □ | 建具表
[12 empty] | □ | 計算書
|  | ・ | 照明設備 |  | LED（台所に設置するレンジフード内の手元灯は除く。）であること、かつ、玄関、トイレ、洗面・脱衣所、廊下及び階段のうち１箇所以上に人感センサー付きLED を設置すること。 | [6 empty] | □
|  | ・ | 暖房設備 |  | イ 当該単位住戸において電気ヒーター床暖房、電気ヒーター 温水暖房器及び電気ヒーター給湯温水暖房器並びに電気蓄 熱暖房器を使用しないこと。
ロ 主たる居室について温水暖房用パネルラジエーターで暖 房する場合にあっては、次の（イ）から（ハ）までのいずれか の熱源機を用い、かつ、配管に断熱被覆をすること。 （イ） 潜熱回収型の石油熱源機 （ロ） 潜熱回収型のガス熱源機 （ハ） フロン類が冷媒として使用された電気ヒートポンプ熱源機
ハ 主たる居室についてルームエアコンディショナーで暖房する 場合にあっては、日本産業規格B8615-1 に規定する暖房能 力を消費電力で除した数値が、以下の算出式により求められ る基準値以上又は定格冷房エネルギー消費効率が技術情 報（住宅）に定める区分（い）であること。 －０．３５２×暖房能力（単位 キロワット）＋６．５１
ニ 単位住戸全体をダクト式セントラル空調機で暖房する場合に あっては、単位住戸に熱交換換気設備を採用し、ヒートポン プを熱源とするものを使用すること。
|  | ・ | 冷房設備 |  | イ 主たる居室についてルームエアコンディショナーで冷房する 場合にあっては、日本産業規格B8615-1 に規定する冷房能 力を消費電力で除した数値が、以下の算出式により求められ る基準値以上又は定格冷房エネルギー消費効率が技術情 報（住宅）に定める区分（い）であること。 －０．５５３×冷房能力（単位キロワット）＋６．３４
ロ 単位住戸全体をダクト式セントラル空調機で冷房する場合 にあっては、単位住戸に熱交換換気設備を採用し、ヒート ポンプを熱源とするものを使用すること。
※再エネを除いた値 |  | □ | 水準 A （ＢＥＩZEが0.55以下※集合住宅等にあっては0.60以下）
|  | □ | 水準 B （ＢＥＩZEが0.6以下※集合住宅等にあっては0.65以下）
水準A、水準Ｂの住戸用 | [14 empty] | （第二面）
性能確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [12 empty] | JIO
| 設計内容 | [10 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
再生可能エネルギー利用設備の設置 |  | ・ | 太陽光発電システム |  |  |  | システムの出力 ： |  |  |  | kW | □ | 仕上表 | □
[8 empty] | ※小数点以下第３位を四捨五入 |  |  |  | □ | 仕様書
[5 empty] | (1) 太陽光発電システムを構成するモジュールが、一般財団法人電気安全環境研究所（ＪＥＴ）が定めるJETPVm 認証のうち、モジュール認証を受けたものであること（認証の有効期限内の製品に限る。）又は同等以上のものであること。 | [6 empty] | □ | 平面図
|  | □ | 設置あり | [8 empty] | □ | 立面図
[12 empty] | □ | 矩計図
[12 empty] | □ | 建具表
[5 empty] | (2) 太陽光発電システムから供給される電力が、住宅用途に供する部分のエネルギー利用のために使用されていること。 | [6 empty] | □ | 計算書
□
(3) 停電時においても電気供給を継続する機能を有していること。
(4) 地絡検知機能を有していること。
(5) 設置される太陽光発電システムの出力は、太陽光発電システムを構成する太陽電池モジュールの日本産業規格若しくは国際電気標準会議の国際規格に規定されている公称最大出力の合計値、又はパワーコンディショナーの日本産業規格に基づく定格出力の合計値のうち、いずれか小さい値（単位 キロワット、小数点以下第３位を四捨五入する。）とし、当該出力値が50kW 未満であること。
|  | ・ | 太陽熱利用シス テム |  | (1) 太陽熱を集熱器に集めて給湯、空調（輻射式の暖房を含む。以降同じ。）又は給湯及び空調に利用するシステムで、液体集熱式（強制循環式に限る。）又は空気集熱式によるものであること。
|  | □ | 設置あり
(2) 集熱器が、日本産業規格のJIS A 4112 に規定する基準相当の性能を持つものとして都が認めるものであること。
(3) 太陽熱利用システムから供給される熱が、住宅用途に供する部分のエネルギー利用のために使用されていること。
|  | ・ | 地中熱利用シス テム |  | (1)地中の熱を熱源として給湯、空調又は給湯及び空調に利用するシステムで、クローズドループ型で地中に埋設した地中熱交換器を使用するものであること。
|  | □ | 設置あり |  | (2) 暖房時エネルギー消費効率（定格COP 値）が3.7 以上であること。
(3) 地中熱利用システムから供給される熱が、住宅用途に供する部分のエネルギー利用のために使用されていること。
設置しない要件（いずれかに該当）
|  | □ | 設置しない |  | □ | 南面等屋根が一である場合で、 | [5 empty] | □ | 屋根伏図
[6 empty] | 当該南面等屋根の水平投影面積が20㎡未満 | [5 empty] | □ | 要件チェック |  |  | ※再エネ利用設備を設置しない場合は根拠となる図書を添付してください（記載例はこちら）
[5 empty] | □ | 南面等屋根が二以上ある場合で、①②のいずれにも該当 | [6 empty] | シート
① 当該南面等屋根の最も大きい水平投影面積20㎡未満
② 当該南面等屋根の2番目に大きい水平投影面積10㎡未満
[5 empty] | □ | 法令により再生可能エネルギー利用設備を設置できない
建築物
[5 empty] | □ | その他知事が定める建築物
環境性能のより良い品質の確保に向けた取組 |  | ・ | オール電化 | ・ | 住宅に用いる暖房設備、冷房設備及び給湯設備における
二次エネルギー消費を電気にすること
[5 empty] | □ | 該当あり |  |  | □ | 該当なし

## 設計内容説明書 （水準Ｃ用）
東京ゼロエミ住宅設計内容説明書
（第一面）
住宅の名称
水準Cの住戸用
性能確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [12 empty] | JIO
| 設計内容 | [10 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
躯体の断熱性能 | 適用する基準 | [10 empty] | □ | 仕上表 | □
| □ | 性能基準 | [9 empty] | □ | 仕様書
|  | □ | 水準 C （外皮平均熱貫流率が0.60W/㎡・K 以下） | [8 empty] | □ | 平面図
[12 empty] | □ | 立面図
| □ | 誘導仕様基準（水準Ｃのみ） | [9 empty] | □ | 矩計図
設備の省エネルギー性能 | □ | 下記の設備の省エネルギー性能の基準に適合 ※暖房設備及び冷房設備については、下記に掲げる事項に該当するもの又は技術情報等の方法に おいてこれと同等以上の評価となるものであること。 | [9 empty] | □ | 建具表
□
※（ⅰ）又は（ⅱ）を記入
|  | ・ | 照明設備 |  | LED（台所に設置するレンジフード内の手元灯は除く。）であること、かつ、玄関、トイレ、洗面・脱衣所、廊下及び階段のうち１箇所以上に人感センサー付きLED を設置すること。
（ⅰ）性能規定の場合
|  | ・ | 暖房設備 |  | イ 当該単位住戸において電気ヒーター床暖房、電気ヒーター 温水暖房器及び電気ヒーター給湯温水暖房器並びに電気蓄 熱暖房器を使用しないこと。
ロ 主たる居室について温水暖房用パネルラジエーターで暖 房する場合にあっては、次の（イ）から（ハ）までのいずれか の熱源機を用い、かつ、配管に断熱被覆をすること。 （イ） 潜熱回収型の石油熱源機 （ロ） 潜熱回収型のガス熱源機 （ハ） フロン類が冷媒として使用された電気ヒートポンプ熱源機
ハ 主たる居室についてルームエアコンディショナーで暖房する 場合にあっては、日本産業規格B8615-1 に規定する暖房能 力を消費電力で除した数値が、以下の算出式により求められ る基準値以上又は定格冷房エネルギー消費効率が技術情 報（住宅）に定める区分（い）であること。 －０．３５２×暖房能力（単位 キロワット）＋６．５１
ニ 単位住戸全体をダクト式セントラル空調機で暖房する場合に あっては、単位住戸に熱交換換気設備を採用し、ヒートポン プを熱源とするものを使用すること。
|  | ・ | 冷房設備 |  | イ 主たる居室についてルームエアコンディショナーで冷房する 場合にあっては、日本産業規格B8615-1 に規定する冷房能 力を消費電力で除した数値が、以下の算出式により求められ る基準値以上又は定格冷房エネルギー消費効率が技術情 報（住宅）に定める区分（い）であること。 －０．５５３×冷房能力（単位キロワット）＋６．３４
ロ 単位住戸全体をダクト式セントラル空調機で冷房する場合 にあっては、単位住戸に熱交換換気設備を採用し、ヒート ポンプを熱源とするものを使用すること。
|  | □ | 水準 C （ＢＥＩZEが0.7以下） |  |  |  |  | ※再エネを除いた値
水準Cの住戸用 | [14 empty] | （第二面）
性能確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [12 empty] | JIO
| 設計内容 | [10 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
※（ⅰ）又は（ⅱ）を記入 | □ | 設備の省エネルギー性能の基準に適合 | [9 empty] | □ | 仕上表 | □
|  | ・ | 照明設備 |  | LED（台所に設置するレンジフード内の手元灯は除く。）であること、かつ、玄関、トイレ、洗面・脱衣所、廊下及び階段のうち１箇所以上に人感センサー付きLED を設置すること。 | [6 empty] | □ | 仕様書
（ⅱ）仕様規定（戸建住宅に限る）の場合 | [11 empty] | □ | 平面図
[12 empty] | □ | 立面図
|  | ・ | 暖房設備 |  | 主たる居室について次のイ又はロのいずれかに該当するものを使用して暖房し、かつ、当該単位住戸において電気ヒーター床暖房、電気ヒーター温水暖房器及び電気ヒーター給湯温水暖房器並びに電気蓄熱暖房器を使用しないこと。 | [6 empty] | □ | 矩計図
[12 empty] | □ | 建具表
□
イ 温水暖房用パネルラジエーターであって、次の（イ）から（ハ）までのいずれかの熱源機を用い、かつ、配管に断熱被覆があるもの （イ） 潜熱回収型の石油熱源機 （ロ） 潜熱回収型のガス熱源機 （ハ） フロン類が冷媒として使用された電気ヒートポンプ熱源機
ロ ルームエアコンディショナーであって、日本産業規格B8615-1 に規定する暖房能力を消費電力で除した数値が、以下の算出式により求められる基準値以上又は定格冷房エネルギー消費効率が技術情報（住宅）に定める区分（い）であるもの －０．３５２×暖房能力（単位 キロワット）＋６．５１
|  | ・ | 冷房設備 |  | 主たる居室について日本産業規格B8615-1 に規定する冷房能力を消費電力で除した数値が、以下の算出式により求められる基準値以上である又は定格冷房エネルギー消費効率が技術情報（住宅）に定める区分（い）であるルームエアコンディショナーを使用して冷房すること。 －０．５５３×冷房能力（単位 キロワット）＋６．３４
|  | ・ | 給湯設備 |  | 次の各号のいずれかの設備を設置し、かつ、設置された全ての設備が当該各号の要件を満たすものであること。
イ 電気ヒートポンプ給湯器 二酸化炭素が冷媒として使用された機種であり、日本産業規格C9220 に規定するふろ熱回収機能を使用しない場合の年間給湯保温効率又は年間給湯効率が3.3 以上、貯湯缶が多缶の場合にあっては、3.0 以上であること。
ロ 潜熱回収型ガス給湯器 日本産業規格S2075 に規定するモード熱効率が86.6％以上であること。
ハ 潜熱回収型石油給湯器 日本産業規格S2075 に規定するモード熱効率が84.9％以上であること。
二 ヒートポンプ・ガス瞬間式併用給湯器 WEB プログラムで選択することができる機種であること。
ホ コージェネレーション設備 WEB プログラムで選択することができる機種であり、かつ、停電時自立運転機能付きのものであること。
|  | ・ | 浴槽 |  | 給湯設備が追焚機能付きのものである場合に限り、日本産業規格A5532 における高断熱浴槽の性能を満たしていること。ただし、当該単位住戸において浴槽が設置されていない場合は、この要件は適用しない。
|  | ・ | 配管方式 |  | ヘッダーにより台所水栓・シャワー水栓・洗面水栓に分岐されており、かつ、分岐後（分岐後の部分的な先分岐を含む。）の全ての配管の径が13A以下であること。
|  | ・ | 水栓 |  | ２バルブ水栓以外の水栓であること。また、台所及び洗面水栓は水優先吐水機構付きのものであり、かつ、浴室シャワー水栓は手元止水機構及び小流量吐水機構付きのものであること。
|  | ・ | 全般換気 設備 |  | 熱交換換気設備の有無に応じ、次の表に掲げる事項に該当するものであること。
水準Cの住戸用 | [14 empty] | （第三面）
性能確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [12 empty] | JIO
| 設計内容 | [10 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
再生可能エネルギー利用設備の設置 |  | ・ | 太陽光発電システム |  |  |  | システムの出力 ： |  |  |  | kW | □ | 仕上表 | □
[8 empty] | ※小数点以下第３位を四捨五入 |  |  |  | □ | 仕様書
[5 empty] | (1) 太陽光発電システムを構成するモジュールが、一般財団法人電気安全環境研究所（ＪＥＴ）が定めるJETPVm 認証のうち、モジュール認証を受けたものであること（認証の有効期限内の製品に限る。）又は同等以上のものであること。 | [6 empty] | □ | 平面図
|  | □ | 設置あり | [8 empty] | □ | 立面図
[12 empty] | □ | 矩計図
[12 empty] | □ | 建具表
[5 empty] | (2) 太陽光発電システムから供給される電力が、住宅用途に供する部分のエネルギー利用のために使用されていること。 | [6 empty] | □
(3) 停電時においても電気供給を継続する機能を有していること。
(4) 地絡検知機能を有していること。
(5) 設置される太陽光発電システムの出力は、太陽光発電システムを構成する太陽電池モジュールの日本産業規格若しくは国際電気標準会議の国際規格に規定されている公称最大出力の合計値、又はパワーコンディショナーの日本産業規格に基づく定格出力の合計値のうち、いずれか小さい値（単位 キロワット、小数点以下第３位を四捨五入する。）とし、当該出力値が50kW 未満であること。
|  | ・ | 太陽熱利用シス テム |  | (1) 太陽熱を集熱器に集めて給湯、空調（輻射式の暖房を含む。以降同じ。）又は給湯及び空調に利用するシステムで、液体集熱式（強制循環式に限る。）又は空気集熱式によるものであること。
|  | □ | 設置あり
(2) 集熱器が、日本産業規格のJIS A 4112 に規定する基準相当の性能を持つものとして都が認めるものであること。
(3) 太陽熱利用システムから供給される熱が、住宅用途に供する部分のエネルギー利用のために使用されていること。
|  | ・ | 地中熱利用シス テム |  | (1)地中の熱を熱源として給湯、空調又は給湯及び空調に利用するシステムで、クローズドループ型で地中に埋設した地中熱交換器を使用するものであること。
|  | □ | 設置あり |  | (2) 暖房時エネルギー消費効率（定格COP 値）が3.7 以上であること。
(3) 地中熱利用システムから供給される熱が、住宅用途に供する部分のエネルギー利用のために使用されていること。
設置しない要件（いずれかに該当）
|  | □ | 設置しない |  | □ | 南面等屋根が一である場合で、 | [5 empty] | □ | 屋根伏図
[6 empty] | 当該南面等屋根の水平投影面積が20㎡未満 | [5 empty] | □ | 要件チェック |  |  | ※再エネ利用設備を設置しない場合は根拠となる図書を添付してください（記載例はこちら）
[5 empty] | □ | 南面等屋根が二以上ある場合で、①②のいずれにも該当 | [6 empty] | シート
① 当該南面等屋根の最も大きい水平投影面積20㎡未満
② 当該南面等屋根の2番目に大きい水平投影面積10㎡未満
[5 empty] | □ | 法令により再生可能エネルギー利用設備を設置できない
建築物
[5 empty] | □ | その他知事が定める建築物
環境性能のより良い品質の確保に向けた取組 |  | ・ | オール電化 | ・ | 住宅に用いる暖房設備、冷房設備及び給湯設備における
二次エネルギー消費を電気にすること
[5 empty] | □ | 該当あり |  |  | □ | 該当なし