## 共通（第1面）
（共通 第1面）
設計内容説明書 【 既 存 】
< 一戸建ての住宅用 （木造） >
【建築物の名称】
【建築物の所在地】
【評価機関の評価員の氏名】
株式会社 日本住宅保証検査機構

## 共通（第2面）
【既存】設計内容説明書 | [27 empty] | （共通 第2面）
建築基準法への適合性の確認 | [6 empty] | 建築基準法の規定違反の有無 | [10 empty] | □ | 無
新築時等の長期優良住宅認定の確認 | [6 empty] | 新築時等の長期優良住宅認定の有無 | [10 empty] | □ | 無
[7 empty] | □ | 有 | （ | □ | 長期優良住宅認定の取り下げを行った | [10 empty] | ）
現況検査で判明した劣化事象の対応 | [6 empty] | □ | 補修を行わない箇所については維持保全計画に補修・点検等の対応内容及び時期を定めた
新築後、長期使用構造等とするための増改築工事の有無
| □ | 平成21年6月4日以降に新築した後増改築していない場合 | [11 empty] | □ | 平成28年４月１日以降に増改築した場合
|  |  | ⇒ 様式①の設計内容説明書（第1面以降）を添付 | [12 empty] | ⇒ 様式②の設計内容説明書（第1面以降）を添付
[14 empty] | □ | 平成21年６月３日以前に新築し
又は平成28年３月31日以前に増改築した場合（上記の場合を除く）
⇒ 様式②の設計内容説明書（第一面以降）を添付
| □ | 認定基準へ大きく影響すると見込まれる | [12 empty] | □ | 次の性能に係る長期使用構造等とするための増築又は改築を行った
|  | 劣化事象等※が認められない | [22 empty] | ⇒代表的な工事を以下に記載
[16 empty] | □ | 劣化対策
[16 empty] | □ | 省エネ性 |  |  |  | ⇒ | 具体的な工事の内容
[16 empty] | □ | 耐震性 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ）
[16 empty] | □ | 維持管理対策
※長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準第3の4(4)②イからハに掲げる基準及び同第3の5(4)②後段の基準、並びに
同第3の6(4)③後段の基準(評価方法基準第5の5の5-2(4)イ②に掲げる基準に限る)を含む。
図書の分類
長期優良住宅の基準にかかる仕様について根拠となる図書がある場合 |  |  |  | □ | 建設住宅性能評価書の図書 | [7 empty] | □ | フラット35適合証明書の図書
|  |  |  | □ | 公庫融資現場判定通知書の図書 | [9 empty] | □ | 確認済証＋検査済証＋図書
[5 empty] | □ | 住宅の仕様について現況と図書に相違がないことを確認した
|  |  |  | □ | 設計住宅性能評価書の図書 | [7 empty] | □ | その他図書 |  |  |  | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | □ | 住宅の仕様について性能項目ごとに一箇所以上抽出し現地等で確認
又は施工記録書等により図書どおりであることを確認した
[6 empty] | 確認方法 |  |  | □ | 施工記録書 |  |  |  | □ | 現場写真 |  |  |  | □ | 納品書 |  |  | □ | その他 |  | （ |  | ）
上記図書がない場合 |  |  |  | □ | その他図書 |  |  |  | （ | [6 empty] | ）
[5 empty] | □ | 住宅の仕様について、性能項目ごと、部位・仕様ごとに一箇所以上抽出し現地等で確認
又は施工記録書等により図書どおりであることを確認・作成した
[6 empty] | 確認方法 |  |  |  | □ | 施工記録書 |  |  |  | □ | 現場写真 |  |  |  | □ | 納品書 |  |  | □ | その他 |  | （ | ）

## 様式① 木造（第1面）
設計内容説明書（長期優良住宅）【一戸建ての住宅用（木造）】 | [22 empty] | （様式① 第1面）
建築物の名称
建築物の所在地
認定事項等 |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [18 empty] | JIO
|  |  | 項 目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
構造躯体等の劣化対策
劣化対策等級 |  | 外壁の軸組等 |  | □ | 外壁通気構造等 |  |  |  |  | （真壁構造で90ｃｍ以上の軒の出がある場合を含む） | [9 empty] | □ | 仕上表
（構造躯体等） |  |  |  |  | 柱 |  | □ | 製材、集成材等＋薬剤処理（現場処理可） | [11 empty] | □ | 仕様書 | □
[7 empty] | □ | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [11 empty] | □ | 立面図
[7 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上 | [11 empty] | □ | 矩計図
[7 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [11 empty] | □ | 伏図等
|  |  | 外壁の構造等 |  | 軸材・ |  | □ | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理可） | [11 empty] | □
|  |  | （地面から１m） |  | 下地材 |  | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[5 empty] | 合板 |  | □ | 構造用合板等＋薬剤処理（現場処理可）
|  |  |  | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
|  |  |  | □ | その他
|  | 土台 |  | □ | 土台に接する外壁下端水切り
|  |  | 防腐・ | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
|  |  | 防蟻処理 | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
|  |  |  | □ | その他
|  |  | 防水上の措置 | 浴室 |  |  | □ | 浴室ユニット |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
|  | 浴室・脱衣室 |  |  |  |  | □ | その他
|  | の防水 |  | 脱衣室 |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ |  |  |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[7 empty] | □ | その他
|  | 地盤 | 防蟻措置 | 防蟻措置 |  |  | ( | □ | 有 |  | □ | 対象区域外）
[7 empty] | □ | べた基礎等 |  |  | □ | 土壌処理 |  |  |  | □ | その他
|  | 基礎高さ | 基礎高さ | □ | 地面から基礎上端又は土台下端までの高さが400mm以上
|  | 床下防湿 | 床下地盤面の | □ | 防湿方法 |  |  | ( | □ | コンクリート |  | □ | 防湿フィルム |  |  |  | □ | その他 | )
|  | 措置等 | 防湿措置・床下 | □ | 換気措置 |  |  | ( | □ | 換気口 |  | □ | ねこ土台 |  |  |  | □ | その他 | )
|  |  | 換気措置 | □ | 基礎断熱工法 |  |  |  |  | ※一部基礎断熱工法の場合もチェック
|  | 小屋裏換気 | 小屋裏換気 | □ | 小屋裏 有 （換気措置による） | [9 empty] | ※いずれにも該当する場合は
|  |  | の措置 | □ | 小屋裏 無 （屋根断熱工法・その他の措置） | [10 empty] | それぞれにチェック
|  | 点検措置 | 床下空間 | □ | 床下空間ごとに点検口を設置
|  |  | 小屋裏空間 | □ | 小屋裏空間ごとに点検口を設置
|  |  | 床下空間の | □ | 床下空間の有効高さ330㎜以上
|  |  | 有効高さ |  | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無
[8 empty] | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ）
|  | 認定書等 |  | □ | 認定書等の活用
耐震性
耐震等級 |  | 構 造 躯 体 |  | □ | 壁量計算等 | [14 empty] | □ | 仕様書
(倒壊等防止) |  |  |  |  | 横架材 |  |  | □ | 許容応力度計算 |  |  |  |  | □ | スパン表 |  |  |  |  | □ | 伏図等 | □
□ | 等級 3 |  |  |  | 基 礎 |  |  | □ | 許容応力度計算 |  |  |  |  | □ | スパン表 |  |  |  |  | □ | 計算書
□ | 等級 2 |  | 構造躯体 | □ | 許容応力度計算 | [14 empty] | □
|  |  | （１－１） |  | □ | 偏心率0.3以下 | [9 empty] | ※軸組の場合に記入
|  |  |  | □ | 許容応力度計算＋偏心率の検討 (告1540号第10第1号)
|  |  |  | □ | 許容応力度計算 （告1540号第10第2号） | [10 empty] | ※枠組の場合に記入
|  |  |  | □ | その他の計算方法
|  |  |  | □ | 認定書等の活用
|  |  | 限界耐力計算 | □ | 限界耐力計算による
|  |  |  | □ | 各階の安全限界変形の基準に適合
その他（地震 |  | 免震 |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
に対する構造 |  |  | 免震建築物 |  | □ | 大臣認定書の活用 |  |  |  |  | □ | その他
躯体の倒壊等 |  |  | （１－３） | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
防止）

## 様式① 木造（第2面）
設計内容説明書（長期優良住宅）【一戸建ての住宅用（木造）】 | [17 empty] | （様式① 第2面）
建築物の名称
建築物の所在地
認定事項等 |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [13 empty] | JIO
|  |  | 項 目 | 設計内容 | [10 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
維持管理・更新の容易性
維持管理対策 |  | 専用配管 | コンクリート内 | □ | 給水管、排水管、給湯管のコンクリート内への埋め込み 無し（コンクリートブロックを含む） | [9 empty] | □ | 仕上表
等級 |  |  | 埋込み配管 | [11 empty] | □ | 配置図 | □
(専用配管) |  | 地中埋設管 | 埋設管上の | □ | 給水管、排水管及び給湯管上のコンクリート打設無し | [9 empty] | □ | 平面図
(ガス管を除く) |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | □ | 条例等による適用外の地域 | [8 empty] | □ | 基礎伏図
|  | 排水管の | 内面の仕様 | □ | 排水管内面が平滑である | [9 empty] | □ | 設備図
|  | 性状等 | 設置状態 | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [9 empty] | □
|  | 専用排水管 | 排水管の | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保
清掃措置
|  | 配管点検口 | 主要接合部等 | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
の点検措置
省エネルギー対策
断熱等性能 |  | 適用する基準 |  | □ | 性能基準 | [9 empty] | □ | 仕上表
等級 |  |  |  | □ | 仕様基準 | [9 empty] | □ | 平面図 | □
（ | ）地域 |  | 外皮平均 | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 | [9 empty] | □ | 立面図
|  | 性能基準を 適用する場合 | 熱貫流率 | [11 empty] | □ | 矩計図
|  |  | 冷房期の平均 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAＣの基準に適合 | [9 empty] | □ | 建具表
|  |  | 日射熱取得率 | [11 empty] | □ | 計算書
|  |  | 躯体の断熱 | □ | 熱貫流率基準を適用 | [5 empty] | □ | 熱抵抗値基準を適用 |  |  | □
|  | 仕様基準を 適用する場合 |  | 開口部比率の区分
|  |  | 開口部の断熱 |  | □ | 区分（い） | □ | 区分（ろ） |  |  | □ | 区分（は） | □ | 区分（に）
|  |  | 及び日射 | □ | 緩和措置有り
[5 empty] | □ | 窓の断熱(２％緩和） |  |  |  |  | □ | 窓の日射(４％緩和）
|  | 結露防止対策 | 繊維系断熱材 | □ | 繊維系断熱材等の使用
|  |  | 防湿層の設置 | □ | 防湿層の設置有り |  |  |  | □ | 防湿層の設置無し
[5 empty] | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
|  |  | 通気層の設置 | □ | 通気層の設置有り（繊維系断熱材を使用する場合は防風層設置）
|  |  |  | □ | 通気層の設置無し
[5 empty] | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
|  | 認定書等 |  | □ | 認定書等の活用

## 様式② 木造（第1面）
設計内容説明書（長期優良住宅）【一戸建ての住宅用（木造）】 | [25 empty] | （様式② 第1面）
認定事項 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [21 empty] | ＪＩＯ
|  |  | 項目 | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書名等 |  | 確認欄
構造躯体等の劣化の対策 |  | 外壁の軸組等 | 外壁の構造等 | ・ | 外壁の構造 |  |  | □ | 通気構造等 |  |  |  | □ | その他 | [8 empty] | □ | 仕様書 | □
|  |  | （地面から１ｍ） | [19 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | ・ | 柱（製材、集成材等） ※枠組壁工法の場合は枠組部 | [17 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | 樹種・種類 |  |  | （ | [13 empty] | ） | □ | 矩計図
[5 empty] | 小径 |  |  | （ | [12 empty] | ｍｍ | ） | □ | 伏図
[5 empty] | 薬剤処理 |  |  | □ | 有 | （方法： | [11 empty] | ） | □
□ | 増改築を 実施 | [6 empty] | □ | 無 | [13 empty] | □
[8 empty] | □ | 露出部分の防腐・防蟻処理+維持保全の強化
|  |  |  | ・ | 柱以外の軸材（製材、集成材等）
[5 empty] | 樹種・種類 |  |  | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | 薬剤処理 |  |  | □ | 有 | （方法： | [11 empty] | ）
[8 empty] | □ | 無
[8 empty] | □ | 露出部分の防腐・防蟻処理+維持保全の強化
|  |  |  | ・ | 構造用合板等
[5 empty] | 種類 |  |  | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | 薬剤処理 |  |  | □ | 有 | （方法： | [11 empty] | ）
[8 empty] | □ | 無
[8 empty] | □ | 露出部分の防腐・防蟻処理+維持保全の強化
|  |  |  | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
|  | 土台 | 防腐・防蟻処理 | ・ | 土台
[5 empty] | 水切りの設置 |  |  | □ | なし |  |  | □ | あり
[5 empty] | 樹種 |  |  | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | 薬剤処理 |  |  | □ | 有 | （方法： | [11 empty] | ）
[8 empty] | □ | 無
[8 empty] | □ | 露出部分の防腐・防蟻処理+維持保全の強化
|  | 浴室及び脱衣室 | 防水上の措置 | ・ | 浴室
[5 empty] | □ | 浴室ユニット |  |  |  |  | □ | 防腐措置等
[5 empty] | □ | その他の防水措置 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 脱衣室
[5 empty] | □ | 防水上有効な仕上 |  |  |  |  | □ | 防腐措置等
[5 empty] | □ | その他の防水措置 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  | 地盤 | 防蟻措置 | ・ | 防蟻方法
[5 empty] | □ | べた基礎等 |  |  |  |  | □ | 土壌処理 |  |  |  |  | □ | 適用外の地域
[5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [12 empty] | ）
[5 empty] | □ | 基礎内周部にコンクリート打設+コンクリートのひび割れ等による隙間なし +維持保全の強化
|  | 基礎 | 基礎の高さ | ・ | 地盤面から基礎上端又は地盤面から土台下端までの高さ
[5 empty] | □ | ４００ｍｍ以上
[5 empty] | □ | ３００ｍｍ以上+基礎まわりの雨はね防止措置+維持保全の強化
|  | 床下 | 防湿・換気措置 | ・ | 防湿方法
[5 empty] | □ | コンクリート |  |  |  |  | □ | 防湿フィルム
[5 empty] | □ | コンクリートのひび割れ等による隙間なし+床下木部が湿潤していない+維持保全の強化
|  |  |  | ・ | 換気方法等
[5 empty] | □ | 床下換気口の設置 | [8 empty] | （ 維持保全の強化 ： | □ | なし |  | □ | あり ）
[5 empty] | □ | ねこ土台
[5 empty] | □ | 基礎断熱工法
|  | 小屋裏 | 小屋裏換気 | ・ | 換気措置
換気口の位置
[5 empty] | 小屋裏① |  | （ | 給気 | [6 empty] | 、 | 排気 | [5 empty] | ）
[5 empty] | 小屋裏② |  | （ | 給気 | [6 empty] | 、 | 排気 | [5 empty] | ）
[5 empty] | 小屋裏③ |  | （ | 給気 | [6 empty] | 、 | 排気 | [5 empty] | ）
換気口の有効面積の天井面積に対する割合
[5 empty] | 小屋裏① |  | （ | 給気 |  |  |  | / |  |  | 、 | 排気 |  |  |  | / |  | ）
[5 empty] | 小屋裏② |  | （ | 給気 |  |  |  | / |  |  | 、 | 排気 |  |  |  | / |  | ）
[5 empty] | 小屋裏③ |  | （ | 給気 |  |  |  | / |  |  | 、 | 排気 |  |  |  | / |  | ）
|  |  |  | □ | 野地板等の小屋裏木部が湿潤していない+維持保全の強化
|  |  |  | □ | 屋根断熱工法
|  | 点検措置 | 床下空間・小屋裏空間 | ・ | 床下空間の点検
[5 empty] | □ | 点検口を設置 （床下空間の有効高さ330mm以上）
[5 empty] | □ | 点検口から目視等により床下空間の各部分の点検が可能
[5 empty] | □ | 床下空間なし
|  |  |  | ・ | 小屋裏空間の点検
[5 empty] | □ | 点検口を設置
|  | 劣化事象 | 著しい 劣化事象等 | □ | 劣化対策に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められない
|  |  |  | □ | 劣化対策に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められたが補修を行う

## 様式② 木造（第2面）
設計内容説明書（長期優良住宅）【一戸建ての住宅用（木造）】 | [23 empty] | （様式② 第2面）
認定事項 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [19 empty] | ＪＩＯ
|  |  | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書名等 |  | 確認欄
耐震性 |  | 構造躯体 | 検証方法 | □ | 新築時の耐震性を確認でき、耐震性に影響のある増改築等が行われていない | [15 empty] | □ | 仕様書 | □
[5 empty] | □ | Ｓ５６.６.１以降着工 | [14 empty] | □ | 計算書
[5 empty] | □ | 耐震改修法告示 | [14 empty] | □
□ | 増改築を 実施 |  |  |  | □ | 耐震改修法告示と同等 | [5 empty] | （ | [7 empty] | ） | □
|  |  |  | □ | 耐震等級（倒壊等防止）等級１以上 | [15 empty] | □
|  |  |  | □ | 免震建築物 | [15 empty] | □
[5 empty] | □ | 平成１２年建設省告示第２００９号第１第３号による免震建築物 | [14 empty] | □
[5 empty] | ・ | 同告示第２の該当する号
[6 empty] | □ | 一 （四号建築物）
[6 empty] | □ | 二 （建築基準法第２０条第二号に掲げる建築物）
[6 empty] | □ | 三 （時刻歴応答解析を行い大臣認定取得）
[5 empty] | ・ | 免震層・免震材料の維持管理に関する計画
[6 empty] | □ | 免震材料等の維持管理に関する計画
[6 empty] | □ | 敷地の管理に関する計画
|  | 耐力壁 | 筋かい | ・ | 筋かいの種類 | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | 寸法 |  | （ |  | ） |  |  |  |  | 片筋かい | 両筋かい
[11 empty] | （ |  |  |  | ） | 寸法 |  | （ |  | ） |  |  |  |  | １５×９０ | ３０×９０ | ４５×９０
|  |  | 木摺耐力壁 | ・ | 木摺の種類 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ）
[11 empty] | （ | [8 empty] | ）
|  |  | 面材耐力壁 | ・ | 面材耐力壁
[6 empty] | 面材の種類 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ） |  |  |  |  | 構造用合板 | パーティクルボード | 構造用パネル | ハードボード | 硬質木片セメント板 | 炭酸マグネシウム板 | パルプセメント板 | 構造用石膏ボードＡ種 | 構造用石膏ボードＡ種（床勝ち） | 構造用石膏ボードＢ種 | 構造用石膏ボードＢ種（床勝ち） | 石膏ボード | 石膏ボード（床勝ち） | 強化石膏ボード | 強化石膏ボード（床勝ち） | シージングインシュレーションボード | ラスシート（角波亜鉛鉄板厚さ0.4ｍｍ以上 メタルラス厚さ0.6ｍｍ以上）
[6 empty] | 面材の厚さ |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ｍｍ | ）
[6 empty] | くぎの種類 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ） |  |  |  |  | Ｎ５０ | ＧＮＦ４０ | ＧＮＣ４０ | ＳＮ４０ | Ｎ３８ | ＣＮ５０ | ＣＮ６５
[6 empty] | くぎの間隔 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ｍｍ | ）
|  |  | 準耐力壁 | ・ | 木摺準耐力壁・腰壁等
[6 empty] | 木摺の種類 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 面材準耐力壁・腰壁等
[6 empty] | 面材の種類 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ） |  |  |  |  | 構造用合板 | パーティクルボード | 構造用パネル | 石膏ボード
[6 empty] | 面材の厚さ |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ｍｍ | ）
[6 empty] | くぎの種類 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ） |  |  |  |  | Ｎ５０ | ＧＮＦ４０ | ＧＮＣ４０
[6 empty] | くぎの間隔 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ｍｍ | ）
|  | 床組等 | 火打ち構面 | ・ | 火打ち構面
[6 empty] | 火打ち構面の位置 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ） |  |  |  |  | ２階床面 | 小屋床面 | ２階床面 ・ 小屋床面
[6 empty] | 火打ちの種類 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ） |  |  |  |  | 火打ち金物 | 木製火打ち | 火打ち金物 ・ 木製火打ち
[6 empty] | 火打ちの隅長 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ｍｍ | ）
[6 empty] | 火打ちと取合う梁背 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ｍｍ | ）
|  |  | 床面 | ・ | 床構面
[6 empty] | 床構面の位置 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ）
[6 empty] | 面材の種類 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ） |  |  |  |  | 構造用合板 | 構造用パネル（１級） | 構造用パネル（２級） | 幅１８０ｍｍ板材
[6 empty] | 面材の厚さ |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ｍｍ | ）
[6 empty] | 根太の間隔 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ｍｍ | ）
[6 empty] | 根太の工法 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ） |  |  |  |  | 落とし込み | 半欠き | 転ばし | 根太なし
[6 empty] | くぎの種類 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ） |  |  |  |  | Ｎ５０ | Ｎ７５ | ＣＮ５０ | ＣＮ６５ | ＣＮ７５
[6 empty] | くぎの間隔 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ｍｍ | ） |  |  |  |  | １５０ | ４周釘打ち １５０ | 川の字釘打ち １５０
|  | 屋根面 | 屋根面 | ・ | 屋根構面
[6 empty] | 屋根の勾配 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ）
[6 empty] | 面材の種類 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ） |  |  |  |  | 構造用合板 | 構造用パネル（１級） | 構造用パネル（２級） | 構造用パネル（３級） | 幅１８０ｍｍ板材
[6 empty] | 面材の厚さ |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ｍｍ | ） |  |  |  |  | 転ばし
[6 empty] | 垂木の工法 |  |  |  |  | （ |  |  | ） |  | 間隔 | （ |  | ｍｍ | ） |  |  |  |  | Ｎ５０ | ＣＮ５０ | ＣＮ６５
[6 empty] | くぎの種類 |  |  |  |  | （ |  |  | ） |  | 間隔 | （ |  | ｍｍ | ） |  |  |  |  | １５０
|  | 接合部 | 接合部 | ・ | 接合部
[5 empty] | 検討方法 |  |  |  |  | □ | 平成１２年建設省告示第１４６０号に基づく接合
[10 empty] | □ | Ｎ値計算による
[10 empty] | □ | 許容応力度等計算による
[10 empty] | □ | 枠組壁工法に関する国土交通省告示に基づく接合
[10 empty] | □ | 簡易計算式による
[10 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | 金物の品質 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ） |  |  |  |  | Ｚマーク表示品 | Ｚマーク表示品と同等以上 | Ｃマーク表示品 | Ｃマーク表示品と同等以上
|  | 基礎 | 基礎の形式 | □ | 布基礎 |  |  |  | □ | べた基礎 |  |  | □ | その他 |  | （ |  |  |  | ）
|  |  | 検討方法 | □ | スパン表 |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  |  | □ | 許容応力度等計算
|  |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  | 横架材 | 検討方法 | □ | スパン表 |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  |  | □ | 許容応力度等計算
|  |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  | 劣化事象 | 著しい 劣化事象等 | □ | 構造耐力に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められない
|  |  |  | □ | 構造耐力に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められたが補修を行う

## 様式② 木造（第3面）
設計内容説明書（長期優良住宅）【一戸建ての住宅用（木造）】 | [21 empty] | （様式② 第3面）
認定事項 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [17 empty] | ＪＩＯ
|  |  | 項目 | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書名等 |  | 確認欄
維持管理・更新の容易性 |  | 専用配管 | コンクリート内埋込み配管 | ・ | 専用配管のコンクリート内埋込み配管 | [13 empty] | □ | 仕様書 | □
[5 empty] | 排水管 |  | □ | なし |  | □ | 維持保全計画に将来的な適合を計画 | [7 empty] | □ | 配置図
[5 empty] | 給水管 |  | □ | なし |  | □ | 維持保全計画に将来的な適合を計画 | [7 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | 給湯管 |  | □ | なし |  | □ | 維持保全計画に将来的な適合を計画 | [7 empty] | □ | 設備図
□ | 増改築を 実施 | 地中埋設管 | 地中埋設管上のコンクリート打設 | ・ | 専用配管の地中埋設管上のコンクリート打設 | [13 empty] | □
[5 empty] | 排水管 |  | □ | なし |  | □ | 維持保全計画に将来的な適合を計画 | [7 empty] | □
[5 empty] | 給水管 |  | □ | なし |  | □ | 維持保全計画に将来的な適合を計画 | [7 empty] | □
[5 empty] | 給湯管 |  | □ | なし |  | □ | 維持保全計画に将来的な適合を計画
|  |  |  | □ | 対象区域外
|  | 排水管の内面及び設置方法 | 排水管内面の形状及び設置方法 | ・ | 排水管の内面
[5 empty] | □ | 平滑かつ肉厚の異なる管の接合無し
[5 empty] | □ | その他 | （ | [10 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 排水管の設置方法
[5 empty] | たわみ防止措置 |  |  |  |  | □ | 吊り金物 |  |  | □ | 支持金物
[10 empty] | □ | その他 |  | （ |  |  |  |  | ）
[5 empty] | 抜け、変形防止措置 |  |  |  |  | □ | 接着接合 |  |  | □ | ねじ接合
[10 empty] | □ | その他 |  | （ |  |  |  |  | ）
|  | 専用排水管 | 排水管の清掃措置 | ・ | 便所の清掃措置
[5 empty] | □ | 便器取り外しが可能 |  |  |  | □ | 排水ますに隣接
[5 empty] | □ | 掃除口 |  |  |  | □ | その他 |  | （ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | ・ | 便所以外の水廻りの清掃措置
[5 empty] | 台所 |  |  | □ | トラップ |  | □ | 掃除口 |  |  | □ | その他 | （ | ）
[5 empty] | 浴室 |  |  | □ | トラップ |  | □ | 掃除口 |  |  | □ | その他 | （ | ）
[5 empty] | 洗面所 |  |  | □ | トラップ |  | □ | 掃除口 |  |  | □ | その他 | （ | ）
[5 empty] | 洗濯機置場 |  |  | □ | トラップ |  | □ | 掃除口 |  |  | □ | その他 | （ | ）
[8 empty] | □ | トラップ |  | □ | 掃除口 |  |  | □ | その他 | （ | ）
|  | 配管点検口 | 主要接合部等の点検措置 | ・ | 排水管と設備機器の接合部
[5 empty] | 台所 |  |  | □ | 露出 |  | □ | 点検口 |  |  | □ | キャビネット扉
[8 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | 浴室 |  |  | □ | 露出 |  | □ | 点検口 |  |  | □ | キャビネット扉
[8 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | 洗面所 |  |  | □ | 露出 |  | □ | 点検口 |  |  | □ | キャビネット扉
[8 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | 洗濯機置場 |  |  | □ | 露出 |  | □ | 点検口 |  |  | □ | キャビネット扉
[8 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | 便所 |  |  | □ | 露出 |  | □ | 点検口 |  |  | □ | キャビネット扉
[8 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
[8 empty] | □ | 露出 |  | □ | 点検口 |  |  | □ | キャビネット扉
[8 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 給水管と設備機器の接合部
[5 empty] | 台所 |  |  | □ | 露出 |  | □ | 点検口 |  |  | □ | キャビネット扉
[8 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | 浴室 |  |  | □ | 露出 |  | □ | 点検口 |  |  | □ | キャビネット扉
[8 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | 洗面所 |  |  | □ | 露出 |  | □ | 点検口 |  |  | □ | キャビネット扉
[8 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | 洗濯機置場 |  |  | □ | 露出 |  | □ | 点検口 |  |  | □ | キャビネット扉
[8 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | 便所 |  |  | □ | 露出 |  | □ | 点検口 |  |  | □ | キャビネット扉
[8 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
[8 empty] | □ | 露出 |  | □ | 点検口 |  |  | □ | キャビネット扉
[8 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 給湯管と設備機器の接合部
[5 empty] | 台所 |  |  | □ | 露出 |  | □ | 点検口 |  |  | □ | キャビネット扉
[8 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | 浴室 |  |  | □ | 露出 |  | □ | 点検口 |  |  | □ | キャビネット扉
[8 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | 洗面所 |  |  | □ | 露出 |  | □ | 点検口 |  |  | □ | キャビネット扉
[8 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
[8 empty] | □ | 露出 |  | □ | 点検口 |  |  | □ | キャビネット扉
[8 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 給水管のバルブ及びヘッダー
[8 empty] | □ | 露出 |  | □ | 点検口 |  |  | □ | キャビネット扉
[8 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 給湯管のバルブ及びヘッダー
[8 empty] | □ | 露出 |  | □ | 点検口 |  |  | □ | キャビネット扉
[8 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）

## 様式② 木造（第4～6面）
設計内容説明書（長期優良住宅）【一戸建ての住宅用（木造）】 | [22 empty] | （様式② 第4面）
認定事項 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [18 empty] | ＪＩＯ
|  |  | 項目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書名等 |  | 確認欄
省エネルギー対策 |  | 適用する基準 | 適用する基準 | □ | 断熱等性能等級等級４ | [14 empty] | □ | 仕様書 | □
|  |  |  | □ | 断熱等性能等級等級３ + 一次エネルギー消費量等級４以上 | [14 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | □ | 性能基準 | [14 empty] | □ | 矩計図
|  |  |  | □ | 仕様基準 | [14 empty] | □ | 計算書
□ | 増改築を 実施 | 地域区分 | 地域区分 | ・ | 地域区分 | [14 empty] | □
[5 empty] | □ | １地域 |  |  | □ | ２地域 |  |  | □ | ３地域 |  |  | □ | ４地域 |  | □ |  |  |  |  | 断熱材の種類 | 熱伝導率 | 断熱部位 | 熱伝導率 | 熱抵抗値
[5 empty] | □ | ５地域 |  |  | □ | ６地域 |  |  | □ | ７地域 |  |  | □ | ８地域 |  | □ |  |  |  | 吹込み用グラスウールGW-１ 密度１３Ｋ |  | 0.052 | 屋根 ① | #N/A | #N/A
|  | 断熱材の施工方法 | 断熱材の施工方法 | ・ | 断熱材の施工方法 |  |  |  |  | □ | 外断熱工法 |  |  |  | □ | 内断熱工法 | [7 empty] | 吹込み用グラスウールGW-２ 密度１８Ｋ |  | 0.052 | 天井 | #N/A | #N/A
[10 empty] | □ | 外張断熱工法 |  |  |  | □ | 内張断熱工法 | [7 empty] | 吹込み用グラスウール３０Ｋ相当 |  | 0.040 | 壁 | #N/A | #N/A
[10 empty] | □ | 充填断熱工法 | [12 empty] | 吹込み用グラスウール３５Ｋ相当 |  | 0.040 | 床（外気） | #N/A | #N/A
[10 empty] | □ | その他 | （ | [6 empty] | ） |  |  |  |  | 吹込み用ロックウール２５Ｋ |  | 0.047 | 床（その他） | #N/A | #N/A
|  | 性能基準を適用する場合 | 外皮平均熱貫流率 | ・ | 外皮平均熱貫流率 （ＵＡ） | [18 empty] | 吹込み用ロックウール６５Ｋ |  | 0.039 | 土間（外気） | #N/A | #N/A
[5 empty] | ［ |  |  | W/(㎡･K) |  |  | ］ | [12 empty] | 吹込み用セルロースファイバー２５Ｋ |  | 0.040 | 土間（その他） | #N/A | #N/A
|  |  | 冷房期の平均日射熱取得率 | ・ | 冷房期の平均日射熱取得率 （ηＡＣ） | [18 empty] | 吹込み用セルロースファイバー４５Ｋ |  | 0.040
[5 empty] | [ |  |  | ］ | [15 empty] | 吹込み用セルロースファイバー５５Ｋ |  | 0.040
|  | 仕様基準を適用する場合 | 断熱材の種類と厚さ | ・ | 各部の断熱材の熱抵抗値 （Ｒ値）及び 断熱材の種類と厚さ | [18 empty] | 住宅用グラスウール１０Ｋ相当 |  | 0.050
[5 empty] | 屋根 | [18 empty] | 住宅用グラスウール１６Ｋ相当 |  | 0.045
[6 empty] | 種類 |  | （ | [10 empty] | ） |  |  |  |  | 住宅用グラスウール２０Ｋ相当 |  | 0.042
[6 empty] | 厚さ |  | （ |  |  | ｍｍ | ） |  |  | 熱抵抗値 | （ |  | ㎡・K/W | ） |  |  |  |  | 住宅用グラスウール２４Ｋ相当 |  | 0.038
[5 empty] | 天井 | [18 empty] | 住宅用グラスウール３２Ｋ相当 |  | 0.036
[6 empty] | 種類 |  | （ | [10 empty] | ） |  |  |  |  | 高性能グラスウール１６Ｋ相当 |  | 0.038
[6 empty] | 厚さ |  | （ |  |  | ｍｍ | ） |  |  | 熱抵抗値 | （ |  | ㎡・K/W | ） |  |  |  |  | 高性能グラスウール２４Ｋ相当 |  | 0.036
[5 empty] | 壁 | [18 empty] | 高性能グラスウール３２Ｋ相当 |  | 0.035
[6 empty] | 種類 |  | （ | [10 empty] | ） |  |  |  |  | 高性能グラスウール４０Ｋ相当 |  | 0.034
[6 empty] | 厚さ |  | （ |  |  | ｍｍ | ） |  |  | 熱抵抗値 | （ |  | ㎡・K/W | ） |  |  |  |  | 高性能グラスウール４８Ｋ相当 |  | 0.033
[5 empty] | 床（外気に接する部分） | [18 empty] | 住宅用ロックウール マット |  | 0.038
[6 empty] | 種類 |  | （ | [10 empty] | ） |  |  |  |  | ロックウール フェルト |  | 0.038
[6 empty] | 厚さ |  | （ |  |  | ｍｍ | ） |  |  | 熱抵抗値 | （ |  | ㎡・K/W | ） |  |  |  |  | ロックウール ボードﾞ |  | 0.036
[5 empty] | 床（その他の部分） | [18 empty] | A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板１号 |  | 0.036
[6 empty] | 種類 |  | （ | [10 empty] | ） |  |  |  |  | A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板２号 |  | 0.037
[6 empty] | 厚さ |  | （ |  |  | ｍｍ | ） |  |  | 熱抵抗値 | （ |  | ㎡・K/W | ） |  |  |  |  | A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板３号 |  | 0.040
[5 empty] | 土間床等の外周部（外気に接する部分） | [18 empty] | A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板４号 |  | 0.043
[6 empty] | 種類 |  | （ | [10 empty] | ） |  |  |  |  | A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板特号 |  | 0.034
[6 empty] | 厚さ |  | （ |  |  | ｍｍ | ） |  |  | 熱抵抗値 | （ |  | ㎡・K/W | ） |  |  |  |  | A種ポリエチレンフォーム保温板１種１号 |  | 0.042
[5 empty] | 土間床等の外周部（その他の部分） | [18 empty] | A種ポリエチレンフォーム保温板１種２号 |  | 0.042
[6 empty] | 種類 |  | （ | [10 empty] | ） |  |  |  |  | A種ポリエチレンフォーム保温板２種 |  | 0.038
[6 empty] | 厚さ |  | （ |  |  | ｍｍ | ） |  |  | 熱抵抗値 | （ |  | ㎡・K/W | ） |  |  |  |  | A種ポリエチレンフォーム保温板３種 |  | 0.034
|  |  | 開口部の断熱性能等 | ・ | 開口部比率の区分 | [18 empty] | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板１種 |  | 0.040
[5 empty] | □ | 区分（い） |  |  | □ | 区分（ろ） |  |  | □ | 区分（は） |  |  | □ | 区分（に） | [5 empty] | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板２種 |  | 0.034
|  |  |  | ・ | 開口部の熱貫流率 | [18 empty] | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板３種 |  | 0.028
[5 empty] | □ | 窓 | [5 empty] | （ | [5 empty] | W/㎡・K | ） |  |  |  |  | A種フェノールフォーム保温板１種１号 |  | 0.022
[5 empty] | □ | 引戸 | [5 empty] | （ | [5 empty] | W/㎡・K | ） |  |  |  |  | A種フェノールフォーム保温板１種２号 |  | 0.022
[5 empty] | □ | 框ドア | [5 empty] | （ | [5 empty] | W/㎡・K | ） |  |  |  |  | A種フェノールフォーム保温板２種１号 |  | 0.036
[5 empty] | □ | ドア | [5 empty] | （ | [5 empty] | W/㎡・K | ） |  |  |  |  | A種フェノールフォーム保温板２種２号 |  | 0.034
|  |  |  | ・ | 開口部の建具、付属部材、ひさし、軒その他日射の侵入を防止する部分 | [18 empty] | A種フェノールフォーム保温板２種３号 |  | 0.028
[5 empty] | □ | 窓 |  | □ | ガラスの日射熱取得率 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  |  |  | A種フェノールフォーム保温板３種１号 |  | 0.035
[8 empty] | □ | 付属部材 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  |  |  | A種フェノールフォーム保温板３種２号 |  | 0.035
[8 empty] | □ | ひさし・軒等 | [14 empty] | A種硬質ウレタンフォーム保温板１種 |  | 0.029
[5 empty] | □ | 引戸 |  | □ | ガラスの日射熱取得率 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  |  |  | A種硬質ウレタンフォーム保温板２種１号 |  | 0.023
[8 empty] | □ | 付属部材 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  |  |  | A種硬質ウレタンフォーム保温板２種２号 |  | 0.024
[8 empty] | □ | ひさし・軒等 | [14 empty] | A種硬質ウレタンフォーム保温板２種３号 |  | 0.027
[5 empty] | □ | 框ドア |  | □ | ガラスの日射熱取得率 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  |  |  | A種硬質ウレタンフォーム保温板２種４号 |  | 0.028
[8 empty] | □ | 付属部材 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  |  |  | 建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種１ |  | 0.032
[8 empty] | □ | ひさし・軒等 | [14 empty] | 建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種２ |  | 0.032
[5 empty] | □ | ドア |  | □ | ガラスの日射熱取得率 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  |  |  | 建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種３ |  | 0.040
[8 empty] | □ | 付属部材 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  |  |  | タタミボード１５mm |  | 0.052
[8 empty] | □ | ひさし・軒等 | [14 empty] | Ａ級インシュレーションボード９mm |  | 0.051
|  |  |  | ・ | 緩和等の適用 |  |  | □ | 窓の断熱２％緩和の適用 | [5 empty] | □ | 窓の日射４％緩和の適用 | [7 empty] | シージングボード９mm |  | 0.051
設計内容説明書（長期優良住宅）【一戸建ての住宅用（木造）】 | [22 empty] | （様式② 第5面）
認定事項 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [18 empty] | ＪＩＯ
|  |  | 項目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書名等 |  | 確認欄
省エネルギー対策 |  | 結露防止対策 | 防湿層の設置 | ・ | 防湿層の設置 | [14 empty] | □ | 仕様書 | □
[5 empty] | □ | 防湿層の設置 | [13 empty] | □ | 平面図
[8 empty] | □ | 断熱材付属防湿フィルム | [10 empty] | □ | 矩計図
[8 empty] | □ | JIS A6930住宅用プラスチック系防湿フィルム | [10 empty] | □ | 計算書
□ | 増改築を実施 | [6 empty] | □ | JIS Z1702包装用ポリエチレンフィルム | [10 empty] | □
[8 empty] | □ | JIS K6781農業用ポリエチレンフィルム | [10 empty] | □
[8 empty] | □ | その他 |  | （ | [7 empty] | ） | □
[5 empty] | □ | 防湿層の設置なし
[8 empty] | □ | 8地域
[8 empty] | □ | コンクリート躯体又は土塗壁の外側に断熱層設置
[8 empty] | □ | 床断熱において断熱材下側が床下に露出 又は湿気を妨げない構成
[8 empty] | □ | 透湿抵抗比の基準に適合
[8 empty] | □ | 一次元定常計算による確認
[8 empty] | □ | その他 |  | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | □ | 繊維系断熱材等の使用なし
[6 empty] | 断熱材の種類 |  |  | （ | [9 empty] | ）
[9 empty] | （ | [9 empty] | ）
|  |  | 通気層の設置 | ・ | 外壁通気層・防風層の設置
[7 empty] | □ | 通気層の設置
[7 empty] | □ | 通気層の設置なし
[8 empty] | □ | 当該部位が鉄筋コンクリート造等
[8 empty] | □ | 防湿層の透湿抵抗が0.082㎡sPa/ng以上(1及び2地域以外)
[8 empty] | □ | 断熱層の外側がALC等で防湿層の透湿抵抗が0.019㎡sPa/ng以上（1及び2地域以外）
[8 empty] | □ | 8地域
[8 empty] | □ | 透湿抵抗比の基準に適合
[8 empty] | □ | 一次元定常計算による確認
[8 empty] | □ | その他 |  | （ | [7 empty] | ）
[7 empty] | □ | 防風層の設置（繊維系断熱材を使用する場合）
[8 empty] | □ | JIS A6111透湿防水シート
[8 empty] | □ | シージングボード
[8 empty] | □ | 合板
[8 empty] | □ | 発泡プラスチック系断熱材
[8 empty] | □ | その他 |  | （ | [7 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 屋根通気層・防風層の設置
[7 empty] | □ | 通気層の設置
[7 empty] | □ | 通気層の設置なし
[8 empty] | □ | 当該部位が鉄筋コンクリート造等
[8 empty] | □ | 防湿層の透湿抵抗が0.082㎡sPa/ng以上(1及び2地域以外)
[8 empty] | □ | 断熱層の外側がＡＬＣ等で防湿層の透湿抵抗が0.019㎡sPa/ng以上（1及び2地域以外）
[8 empty] | □ | 8地域
[8 empty] | □ | 透湿抵抗比の基準に適合
[8 empty] | □ | 一次元定常計算による確認
[8 empty] | □ | その他 |  | （ | [7 empty] | ）
[7 empty] | □ | 防風層の設置（繊維系断熱材を使用する場合）
[8 empty] | □ | JIS A6111透湿防水シート
[8 empty] | □ | シージングボード
[8 empty] | □ | 合板
[8 empty] | □ | 発泡プラスチック系断熱材
[8 empty] | □ | その他 |  | （ | [7 empty] | ）
|  | 劣化事象 | 著しい 劣化事象等 | □ | 断熱等の性能に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められない
|  |  |  | □ | 断熱等の性能に大きく影響すると見込まれる
劣化事象等が認められたが補修を行う
設計内容説明書（長期優良住宅）【一戸建ての住宅用（木造）】 | [22 empty] | （様式② 第6面）
認定事項 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [18 empty] | ＪＩＯ
|  |  | 項目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書名等 |  | 確認欄
省エネルギー対策 |  | 一次エネルギーに係る基本事項 | 床面積 | 床面積の合計 | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ㎡ | ） |  |  |  | □ | 仕様書 | □
|  |  |  | 主たる居室の面積 | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ㎡ | ） |  |  |  | □ | 平面図
|  |  |  | その他の居室の面積 | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ㎡ | ） |  |  |  | □ | 矩計図
|  |  | 年間日射地域区分 | □ | 太陽光発電又は太陽熱給湯設備を採用 | [14 empty] | □ | 計算書
□ | 増改築を 実施 | [18 empty] | □
|  |  | 自然風の利用 | □ | 主たる居室において自然風を利用 | [14 empty] | □
|  |  |  | □ | その他の居室において自然風を利用 | [14 empty] | □
|  |  | 蓄熱の利用 | □ | 蓄熱の利用
|  | 設備機器の概要 | 暖房設備 | ・ | 暖房設備の仕様
[5 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算書による
[5 empty] | □ | 仕様書等による
|  |  | 冷房設備 | ・ | 冷房設備の仕様
[5 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算書による
[5 empty] | □ | 仕様書等による
|  |  | 換気設備 | ・ | 換気設備の仕様
[5 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算書による
[5 empty] | □ | 仕様書等による
|  |  | 給湯設備 | ・ | 給湯設備の仕様
[5 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算書による
[5 empty] | □ | 仕様書等による
|  |  | 照明設備 | ・ | 照明設備の仕様
[5 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算書による
[5 empty] | □ | 仕様書等による
|  |  | 発電設備 | ・ | 発電設備の仕様
[5 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算書による
[5 empty] | □ | 仕様書等による
|  | 劣化事象 | 著しい 劣化事象等 | □ | エネルギー利用効率化設備等のいずれも作動するものであることを確認した
|  |  |  | □ | エネルギー利用効率化設備等のうち作動しなものがあるが補修を行う