## 共通（第1面）
（第1面）
設計内容説明書 【 新 築 】
< 一戸建ての住宅用 （共通） >
【建築物の名称】
【建築物の所在地】
【評価機関の評価員の氏名】
株式会社 日本住宅保証検査機構
※新規申請が令和７年12月1日以降の受付物件用の帳票です

## 木造（第2面）
設計内容説明書（長期優良住宅）【一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法）】 | [22 empty] | （第2面）
建築物の名称
建築物の所在地
性能表示事項 |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [18 empty] | JIO
|  |  | 項 目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
構造躯体等の劣化対策
劣化対策等級 |  | 外壁の軸組等 |  | □ | 外壁通気構造等 (真壁構造で90cm以上の軒の出がある場合を含む) | [14 empty] | □ | 仕上表
（構造躯体等） |  |  |  |  | 柱 |  | □ | 製材、集成材等＋薬剤処理（現場処理可） | [11 empty] | □ | 仕様書 | □
[7 empty] | □ | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [11 empty] | □ | 立面図
[7 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上 | [11 empty] | □ | 矩計図
[7 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [11 empty] | □ | 伏図等
|  |  | 外壁の構造等 |  | 軸材・ |  | □ | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理可） | [11 empty] | □
|  |  | （地面から１m） |  | 下地材 |  | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [11 empty] | □
[5 empty] | 合板 |  | □ | 構造用合板等＋薬剤処理（現場処理可） | [11 empty] | □
|  |  |  | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
|  |  |  | □ | その他
|  | 土台 |  | □ | 土台に接する外壁下端水切り
|  |  | 防腐・ | □ | K3以上の薬剤処理(工場処理) ※北海道・青森県はK2以上
|  |  | 防蟻処理 | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
|  |  |  | □ | その他
|  | 直交集成板(CLT)を |  | 以下のいずれにも適合
|  | 用いる場合 |  | (適合の場合、土台の基準に適合していることを要しない)
|  |  |  | □ | 基礎と接する直交集成板が、外壁の構造等(地面からの高さ1ｍ以内)
及び土台の基準に掲げるものと同等の劣化の軽減に有効な措置
|  |  |  | □ | 基礎と接する直交集成板の外壁側面下端の水切りが設けられている
|  |  |  | □ | 当該直交集成板と基礎との間に防水上有効な措置
|  |  |  | □ | 室内から床下への漏気による水蒸気の供給を遮断するための措置
|  |  | 防水上の措置 | 浴室 |  |  | □ | 浴室ユニット |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
|  | 浴室・脱衣室 |  |  |  |  | □ | その他
|  | の防水 |  | 脱衣室 |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ |  |  |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[7 empty] | □ | その他
|  | 地盤 | 防蟻措置 | 防蟻措置 |  |  | ( | □ | 有 |  | □ | 対象区域外）
[7 empty] | □ | べた基礎等 |  |  | □ | 土壌処理 |  |  |  | □ | その他
|  | 基礎高さ | 基礎高さ | □ | 地面から基礎上端又は土台下端までの高さが400mm以上
|  | 床下防湿 | 床下地盤面の | □ | 防湿方法 |  |  | ( | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | □ | 防湿フィルム |  |  |  | □ | その他 | )
|  | 措置等 | 防湿措置・床下 | □ | 換気措置 |  |  | ( | □ | 換気口 |  | □ | ねこ土台 |  |  |  | □ | その他 | )
|  |  | 換気措置 | □ | 基礎断熱工法 |  |  |  |  | ※一部基礎断熱工法の場合もチェック
|  | 小屋裏換気 | 小屋裏換気 | □ | 小屋裏あり（換気措置による） | [9 empty] | ※いずれにも該当する場合は
|  |  | の措置 | □ | 小屋裏なし（屋根断熱工法・その他の措置） | [10 empty] | それぞれにチェック
|  | 点検措置 | 床下空間 | □ | 床下空間ごとに点検口を設置
|  |  | 小屋裏空間 | □ | 小屋裏空間ごとに点検口を設置
|  |  | 床下空間の | □ | 床下空間の有効高さ330㎜以上
|  |  | 有効高さ |  | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無
[8 empty] | （ | □ | なし |  | □ | あり |  | ）
|  | 認定書等 |  | □ | 認定書等の活用
耐震性
耐震等級 |  | 構 造 躯 体 |  | □ | 壁量計算等 | [14 empty] | □ | 仕様書
（倒壊等防止） |  |  |  |  | ⇒評価方法基準 第５ 1-1(３)ホ又はヘ①ｂ）による場合 | [14 empty] | □ | 伏図等
[6 empty] | □ | 令和７年４月 １日以降の基準に適合 | [12 empty] | □ | 計算書
□ | 等級 3 |  |  |  |  | □ | 令和７年３月31日以前の基準に適合 | [12 empty] | □
□ | 等級 2 |  |  |  | 横架材 |  |  | □ | 許容応力度計算 | [10 empty] | □ |  | □
|  |  | 構造躯体 |  |  |  |  | □ | スパン表 | [10 empty] | □
|  |  | （１－１） |  | 基 礎 |  |  | □ | 許容応力度計算
[8 empty] | □ | スパン表
|  |  |  | □ | 許容応力度計算
[5 empty] | □ | 偏心率0.3以下 | [9 empty] | ※軸組の場合に記入
|  |  |  | □ | 許容応力度計算＋偏心率の検討 (告1540号第11第2号)
|  |  |  | □ | 許容応力度計算 （告1540号第11第3号） | [10 empty] | ※枠組の場合に記入
|  |  |  | □ | その他の計算方法
|  |  |  | □ | 認定書等の活用
|  |  | 限界耐力計算 | □ | 限界耐力計算による
|  |  |  | □ | 各階の安全限界変形の基準に適合
その他（地震 |  | 免震 |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
に対する構造 |  |  | 免震建築物 |  | □ | 大臣認定書の活用 |  |  |  |  | □ | その他
躯体の倒壊等 |  |  | （１－３） | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
防止）
【評価方法基準 第５ 1-1(３)ホ又はヘ①ｂの壁量計算による場合】
・令和7年4月1日以降の基準（新基準）
・令和7年3月31日以前の基準（旧基準）
のどちらに適合しているかチェックをしてください。
※令和7年3月31日以前の基準（旧基準）で設計が可能とする
経過措置は令和8年3月末迄の申請となりますのでご注意ください。

## 鉄骨造（第2面）
設計内容説明書（長期優良住宅）【一戸建ての住宅用（鉄骨造）】 | [23 empty] | （第2面）
建築物の名称
建築物の所在地
性能表示事項 |  | 確認項目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [18 empty] | JIO
|  |  |  | 項 目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
構造躯体等の劣化対策
劣化対策等級 |  | 構造躯体 |  |  | 一般部 | [15 empty] | □ | 仕様書
（構造躯体等） | [5 empty] | □ | 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている | [10 empty] | □ | その他 |  | □ | 平面図 | □
|  |  |  | 鋼材の厚さ | 柱脚部 |  |  | 注：地階を除く最下階の柱脚部が対象 | [12 empty] | □ | 立面図
|  |  |  | （最小） |  | □ | 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている | [10 empty] | □ | その他 |  | □ | 断面図
[5 empty] | その他 |  |  | 注：柱・梁・筋かい以外の部分に使用されている鋼材 | [12 empty] | □ | 矩計図
[6 empty] | □ | 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている | [10 empty] | □ | その他 |  | □ | 伏図等
|  | 床下防湿 |  | 床下地盤面の | □ | 防湿方法 |  |  | ( | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  | □ | 防湿フィルム |  |  | □ | その他 | ) | □
|  | 措置等 |  | 防湿措置・床下 | □ | 換気措置 |  |  | ( | □ | 換気口 |  |  | □ | ねこ土台 |  |  | □ | その他 | ) | □
|  |  |  | 換気措置 | □ | 基礎断熱工法 |  |  |  | ※一部基礎断熱工法の場合もチェック | [10 empty] | □
|  | 小屋裏換気 |  | 小屋裏換気 | □ | 小屋裏あり （換気措置による） | [10 empty] | ※いずれにも該当する場合はそれぞれにチェック
|  |  |  | の措置 | □ | 小屋裏なし （屋根断熱工法・その他の措置）
|  | 点検措置 |  | 床下空間 | □ | 床下空間ごとに点検口を設置
|  |  |  | 小屋裏空間 | □ | 小屋裏空間ごとに点検口を設置
|  | □ | 該当なし | 床下空間の | □ | 床下空間の有効高さ330㎜以上
|  | (防錆の追加 |  | 有効高さ |  | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無
|  | 措置による） | [6 empty] | （ | □ | あり |  | □ | なし |  | ）
|  | 認定書等 |  |  | □ | 認定書等の活用
耐震性
耐震等級 |  | 構造躯体 |  |  | 構造計算方法 |  |  |  |  | □ | 限界耐力計算 | [9 empty] | □ | 仕様書
（倒壊等防止） | [9 empty] | □ | 保有水平耐力計算（ルート３） | [9 empty] | □ | 伏図等 | □
|  |  |  | 構造躯体 | [5 empty] | □ | 許容応力度等計算（ルート２） | [9 empty] | □ | 計算書
□ | 等級 3 |  |  | （１－１） | [5 empty] | □ | 許容応力度計算（ルート１） | [9 empty] | □
□ | 等級 2 | [8 empty] | □ | その他の計算方法 | [9 empty] | □
[5 empty] | □ | 認定書等の活用 | [14 empty] | □
|  |  |  | 限界耐力計算 | □ | 各階の安全限界変形の基準に適合
その他（地震 |  | 免震 |  |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
に対する構造 |  |  |  | 免震建築物 |  | □ | 大臣認定書の活用 |  |  |  |  | □ | その他
躯体の倒壊等 |  |  |  | （１－３） | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
防止）

## ＲＣ造（第2面）
設計内容説明書（長期優良住宅）【一戸建ての住宅用（鉄筋コンクリート造）】 | [17 empty] | （第2面）
建築物の名称
建築物の所在地
性能表示事項 |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [13 empty] | JIO
|  |  | 項 目 | 設計内容 | [10 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
構造躯体等の劣化対策
劣化対策等級 |  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 |  |  | □ | 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | [6 empty] | □ | 仕様書
（構造躯体等） |  |  | コンクリート | セメントの種類 |  |  | □ | 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ |  |  |  |  | □ | ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ | □ | 伏図等 | □
|  | コンクリート | ・セメント種類 |  |  |  | □ | 中庸熱･低熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ |  |  |  |  | □ | 高炉ｾﾒﾝﾄ | □
|  | ・セメント |  |  |  |  | □ | その他のﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ | [6 empty] | □
|  |  | 水セメント比・ | 水セメント比 |  |  | □ | 45％以下 |  |  | □ | 50％以下 |  |  | □
|  |  | 最小かぶり厚さ | 最小かぶり厚さ |  |  | □ | 水セメント比に応じたかぶり厚さを確保
|  | 部材の設計 | 設計かぶり厚さ | □ | 施工誤差を考慮した設計かぶり厚さを設定している
・配筋
|  |  | スランプ | □ | Ｆｑ等が３３Ｎ/mm2未満の場合、スランプ１８cm以下
|  |  |  | □ | Ｆｑ等が３３Ｎ/mm2以上の場合、スランプ２１cm以下
|  | コンクリート |  | □ | その他 フロー値管理等
|  | の品質 |  | 注：Ｆｑ等：JASS５における品質基準強度、又は同等の基準強度を示す
|  |  | 単位水量 | □ | １８５kg/m3 以下 |  |  |  |  | □ | その他
|  |  | 空気量 | □ | ４～６％ |  |  |  |  | □ | その他
|  | 施工計画 | コンクリートの | 打込・締め固め方法、打継ぎ部の処理方法、養生方法
|  |  | 充填方法等 | □ | JASS５－７節、８節に準拠 | [5 empty] | □ | その他
|  | 認定書等 |  | □ | 認定書等の活用
耐震性
耐震等級 |  | 構造躯体 |  | 構造計算方法 |  |  | □ | 限界耐力計算 | [6 empty] | □ | 仕様書
（倒壊等防止） | [6 empty] | □ | 保有水平耐力計算（ルート３） | [6 empty] | □ | 伏図等 | □
|  |  | 構造躯体 |  |  |  | □ | 許容応力度等計算（ルート２） | [6 empty] | □ | 計算書
□ | 等級 3 |  | （１－１） |  |  |  | □ | 許容応力度計算（ルート１） | [6 empty] | □
□ | 等級 2 | [5 empty] | □ | その他の計算方法 | [6 empty] | □
|  |  |  | □ | 認定書等の活用 | [9 empty] | □
|  |  | 限界耐力計算 | □ | 各階の安全限界変形の基準に適合
その他（地震 |  | 免震 |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
に対する構造 |  |  | 免震建築物 |  | □ | 大臣認定書の活用 |  |  | □ | その他
躯体の倒壊等 |  |  | （１－３） | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
防止）

## 木造、鉄骨造（第3面）
設計内容説明書（長期優良住宅）【一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法・鉄骨造）】 | [15 empty] | （第3面）
建築物の名称
建築物の所在地
性能表示事項 |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [11 empty] | JIO
|  |  | 項 目 | 設計内容 | [8 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
維持管理・更新の容易性
維持管理対策 |  | 専用配管 | ｺﾝｸﾘｰﾄ内 | □ | 給水管、排水管、給湯管のコンクリート内への埋め込み なし（コンクリートブロックを含む） | [7 empty] | □ | 仕上表
等級 |  |  | 埋込み配管 | [9 empty] | □ | 配置図 | □
（専用配管） |  | 地中埋設管 | 埋設管上の | □ | 給水管、排水管及び給湯管上のコンクリート打設なし | [7 empty] | □ | 平面図
（ガス管を除く） |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | □ | 条例等による適用外の地域 | [6 empty] | □ | 基礎伏図
|  | 排水管の | 内面の仕様 | □ | 排水管内面が平滑である | [7 empty] | □ | 設備図
|  | 性状等 | 設置状態 | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [7 empty] | □
|  | 専用排水管 | 排水管の | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | [7 empty] | □
|  |  | 清掃措置 | [9 empty] | □
|  | 配管点検口 | 主要接合部等 | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
の点検措置
省エネルギー対策
断熱等性能 |  | 適用する基準 |  | □ | 性能基準 | [7 empty] | □ | 仕上表 | □
等級 |  |  |  | □ | 誘導仕様基準 | [7 empty] | □ | 平面図
（ | ）地域 |  | 外皮平均 | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 | [7 empty] | □ | 仕上表
|  | 性能基準を | 熱貫流率 | [9 empty] | □ | 平面図
|  | 適用する場合 | 冷房期の平均 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAＣの基準に適合 | [7 empty] | □ | 立面図 | □
|  |  | 日射熱取得率 | [9 empty] | □ | 矩計図
|  |  | 躯体の断熱 | □ | 熱貫流率基準を適用 |  |  |  | □ | 熱抵抗値基準を適用 |  |  | □ | 建具表
|  | 仕様基準を | 開口部の | □ | 開口部の断熱性能等の基準に適合 | [7 empty] | □ | 計算書
|  | 適用する場合 | 断熱及び日射 | □ | 緩和措置あり | [7 empty] | □
[5 empty] | □ | 窓の断熱(２％緩和） |  |  | □ | 窓の日射(４％緩和） |  |  | □
|  | 結露防止対策 | 繊維系断熱材 | □ | 繊維系断熱材等の使用 | [7 empty] | □
|  |  | 防湿層の設置 | □ | 防湿層の設置あり
|  |  |  | □ | 防湿層の設置なし |  | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
|  |  | 通気層の設置 | □ | 通気層の設置あり（繊維系断熱材を使用する場合は防風層設置）
|  |  |  | □ | 通気層の設置なし |  | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
|  | 認定書等 |  | □ | 認定書等の活用
一次エネルギー |  | 基本的事項等 | 一次エネ | □ | 性能基準 | [7 empty] | □ | 計算書
消費量等級 |  |  | ルギー消費量 |  | □ | 一次エネルギー消費量の基準に適合 | [6 empty] | □
（ | ）地域 |  |  | □ | 誘導仕様基準 | [7 empty] | □ |  | □
|  |  | 暖房方式 | □ | Webプログラム出力票による | [7 empty] | □
|  |  |  | □ | （ | [5 empty] | ） | ※誘導仕様基準
|  |  | 冷房方式 | □ | Webプログラム出力票による
|  |  |  | □ | （ | [5 empty] | ） | ※誘導仕様基準
|  |  | 換気設備方式 | □ | Webプログラム出力票による
|  | 設備機器 |  | □ | （ | [5 empty] | ） | ※誘導仕様基準
|  | の概要 | 給湯設備 | □ | Webプログラム出力票による
|  |  |  | □ | （ | [5 empty] | ） | ※誘導仕様基準
|  |  | 照明設備 | □ | Webプログラム出力票による
|  |  |  | □ | （ | [5 empty] | ） | ※誘導仕様基準
|  |  | 太陽光発電 | □ | Webプログラム出力票による
|  |  |  | □ | （ | [5 empty] | ） | ※誘導仕様基準
|  |  | コージェネレー | □ | Webプログラム出力票による
|  |  | ションシステム | □ | （ | [5 empty] | ） | ※誘導仕様基準
|  | 認定書等 |  | □ | 認定書等の活用

## ＲＣ造（第3面）
設計内容説明書（長期優良住宅）【一戸建ての住宅用（鉄筋コンクリート造）】 | [15 empty] | （第3面）
建築物の名称
建築物の所在地
性能表示事項 |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [11 empty] | JIO
|  |  | 項 目 | 設計内容 | [8 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
維持管理・更新の容易性
維持管理対策 |  | 専用配管 | ｺﾝｸﾘｰﾄ内 | □ | 給水管、排水管、給湯管のコンクリート内への埋め込み なし（コンクリートブロックを含む） | [7 empty] | □ | 仕上表
等級 |  |  | 埋込み配管 | [9 empty] | □ | 配置図 | □
（専用配管） |  | 地中埋設管 | 埋設管上の | □ | 給水管、排水管及び給湯管上のコンクリート打設なし | [7 empty] | □ | 平面図
（ガス管を除く） |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | □ | 条例等による適用外の地域 | [6 empty] | □ | 基礎伏図
|  | 排水管の | 内面の仕様 | □ | 排水管内面が平滑である | [7 empty] | □ | 設備図
|  | 性状等 | 設置状態 | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [7 empty] | □
|  | 専用排水管 | 排水管の | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | [7 empty] | □
|  |  | 清掃措置 | [9 empty] | □
|  | 配管点検口 | 主要接合部等 | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
の点検措置
省エネルギー対策
断熱等性能 |  | 適用する基準 |  | □ | 性能基準 | [7 empty] | □ | 仕上表
等級 |  |  |  | □ | 誘導仕様基準 | [7 empty] | □ | 平面図 | □
（ | ）地域 |  | 外皮平均 | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 | [7 empty] | □ | 仕上表
|  | 性能基準を | 熱貫流率 | [9 empty] | □ | 平面図
|  | 適用する場合 | 冷房期の平均 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAＣの基準に適合 | [7 empty] | □ | 立面図
|  |  | 日射熱取得率 | [9 empty] | □ | 矩計図
|  |  | 躯体の断熱 | □ | 熱貫流率基準を適用 |  |  |  | □ | 熱抵抗値基準を適用 |  |  | □ | 建具表
|  | 仕様基準を | 開口部の | □ | 開口部の断熱性能等の基準に適合 | [7 empty] | □ | 計算書
|  | 適用する場合 | 断熱及び日射 | □ | 緩和措置あり | [7 empty] | □
[5 empty] | □ | 窓の断熱(２％緩和） |  |  | □ | 窓の日射(４％緩和） |  |  | □
|  | 結露防止対策 | 繊維系断熱材 | □ | 繊維系断熱材等の使用 | [7 empty] | □
|  |  | 防湿層の設置 | □ | 防湿層の設置あり |  | □ | 防湿層の設置なし
[5 empty] | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
|  |  | 通気層の設置 | □ | 通気層の設置あり（繊維系断熱材を使用する場合は防風層設置）
|  |  |  | □ | 通気層の設置なし
[5 empty] | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
|  |  | 断熱材の施工 | □ | 躯体面に断熱材を全面密着（内断熱工法の場合のみ）
|  | 熱橋部対策 |  | □ | 断熱補強あり
|  |  |  | □ | 断熱補強なし
[5 empty] | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
|  | 認定書等 |  | □ | 認定書等の活用
一次エネルギー |  | 基本的事項等 | 一次エネ | □ | 性能基準 | [7 empty] | □ | 計算書
消費量等級 |  |  | ルギー消費量 |  | □ | 一次エネルギー消費量の基準に適合 | [6 empty] | □
（ | ）地域 |  |  | □ | 誘導仕様基準 | [7 empty] | □ |  | □
|  |  | 暖房方式 | □ | Webプログラム出力票による | [7 empty] | □
|  |  |  | □ | （ | [5 empty] | ） | ※誘導仕様基準
|  |  | 冷房方式 | □ | Webプログラム出力票による
|  |  |  | □ | （ | [5 empty] | ） | ※誘導仕様基準
|  |  | 換気設備方式 | □ | Webプログラム出力票による
|  | 設備機器 |  | □ | （ | [5 empty] | ） | ※誘導仕様基準
|  | の概要 | 給湯設備 | □ | Webプログラム出力票による
|  |  |  | □ | （ | [5 empty] | ） | ※誘導仕様基準
|  |  | 照明設備 | □ | Webプログラム出力票による
|  |  |  | □ | （ | [5 empty] | ） | ※誘導仕様基準
|  |  | 太陽光発電 | □ | Webプログラム出力票による
|  |  |  | □ | （ | [5 empty] | ） | ※誘導仕様基準
|  |  | コージェネレー | □ | Webプログラム出力票による
|  |  | ションシステム | □ | （ | [5 empty] | ） | ※誘導仕様基準
|  | 認定書等 |  | □ | 認定書等の活用