## 断熱等性能等級（木造、鉄骨造）
設計内容説明書【一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法・鉄骨造）】 | [17 empty] | 断熱等性能等級
建築物の名称
性能表示事項 |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [13 empty] | JIO
|  |  | 項 目 | 設計内容 | [10 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
断熱等性能 |  | 適用する基準 |  | □ | 性能基準 | [9 empty] | □ | 仕上表
等級 |  |  |  | □ | 仕様基準 | [9 empty] | □ | 平面図 | □
|  |  | 外皮平均 | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 | [9 empty] | □ | 立面図
（ | ）地域 | 性能基準を 適用する場合 | 熱貫流率 | [11 empty] | □ | 矩計図
|  |  | 冷房期の平均 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAＣの基準に適合 | [9 empty] | □ | 建具表
|  |  | 日射熱取得率 | [11 empty] | □ | 計算書
|  |  | 躯体の断熱 | □ | 熱貫流率基準を適用 | [5 empty] | □ | 熱抵抗値基準を適用 |  |  | □
|  | 仕様基準を 適用する場合 |  | 開口部比率の区分
|  |  | 開口部の断熱 |  | □ | 区分（い） | □ | 区分（ろ） |  |  | □ | 区分（は） | □ | 区分（に）
|  |  | 及び日射 | □ | 緩和措置有り
[5 empty] | □ | 窓の断熱(２％緩和） |  |  |  |  | □ | 窓の日射(４％緩和）
|  | 結露防止対策 | 繊維系断熱材 | □ | 繊維系断熱材等の使用
|  |  | 防湿層の設置 | □ | 防湿層の設置有り |  |  |  | □ | 防湿層の設置無し
|  |  |  | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
|  |  | 通気層の設置 | □ | 通気層の設置有り（繊維系断熱材を使用する場合は防風層設置）
|  |  |  | □ | 通気層の設置無し
|  |  |  | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
|  | 認定書等 |  | □ | 認定書等の活用

## 断熱等性能等級（ＲＣ造）
設計内容説明書（【一戸建ての住宅用（鉄筋コンクリート造）】 | [17 empty] | 断熱等性能等級
建築物の名称
性能表示事項 |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [13 empty] | JIO
|  |  | 項 目 | 設計内容 | [10 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
断熱等性能 |  | 適用する基準 |  | □ | 性能基準 | [9 empty] | □ | 仕上表
等級 |  |  |  | □ | 仕様基準 | [9 empty] | □ | 平面図 | □
|  |  | 外皮平均 | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 | [9 empty] | □ | 立面図
（ | ）地域 | 性能基準を 適用する場合 | 熱貫流率 | [11 empty] | □ | 矩計図
|  |  | 冷房期の平均 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAＣの基準に適合 | [9 empty] | □ | 建具表
|  |  | 日射熱取得率 | [11 empty] | □ | 計算書
|  |  | 躯体の断熱 | □ | 熱貫流率基準を適用 | [5 empty] | □ | 熱抵抗値基準を適用 |  |  | □
|  | 仕様基準を 適用する場合 |  | 開口部比率の区分
|  |  | 開口部の断熱 |  | □ | 区分（い） | □ | 区分（ろ） |  |  | □ | 区分（は） | □ | 区分（に）
|  |  | 及び日射 | □ | 緩和措置有り
[5 empty] | □ | 窓の断熱(２％緩和） |  |  |  |  | □ | 窓の日射(４％緩和）
|  | 結露防止対策 | 繊維系断熱材 | □ | 繊維系断熱材等の使用
|  |  | 防湿層の設置 | □ | 防湿層の設置有り |  |  |  | □ | 防湿層の設置無し
|  |  |  | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
|  |  | 通気層の設置 | □ | 通気層の設置有り（繊維系断熱材を使用する場合は防風層設置）
|  |  |  | □ | 通気層の設置無し
|  |  |  | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
|  |  | 断熱材の施工 | □ | 躯体面に断熱材を全面密着（内断熱工法の場合のみ）
|  | 熱 橋 部 対 策 |  | □ | 断熱補強有り |  |  | □ | 断熱補強無し
|  |  |  | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
|  | 認定書等 |  | □ | 認定書等の活用

## 一次エネルギー対策等級
設計内容説明書【一戸建ての住宅用（共通）】 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量等級
建築物の名称
性能表示事項 |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [8 empty] | JIO 確認欄
|  |  | 項目 | 設 計 内 容 | [5 empty] | 記 載 図 書
一次ｴﾈﾙｷﾞｰ |  |  |  | □ | 性能基準 |  |  |  |  | □ | 仕上表
消費量等級 |  |  | 適用する基準 | [6 empty] | □ | 仕様書 | □
|  | 基本的 |  | □ | 仕様基準 |  |  |  |  | □ | 面積表
（ | ）地域 | 事項等 | 居室および非居室の面積 | 床面積の合計 |  | □ | Webプログラム出力票による |  |  | □
|  |  |  | 主居室の面積 |  | □ | Webプログラム出力票による |  |  | □
|  |  |  | その他の居室の面積 |  | □ | Webプログラム出力票による
|  | 外皮 | 適用する基準 | □ | 性能基準 |  |  |  |  | □ | 仕上表
|  |  |  | □ | 仕様基準（等級４のみ） |  |  |  |  | □ | 仕様書
|  |  | 断熱性能等 | □ | Webプログラム出力票による |  |  |  |  | □ | 平面図
□
|  | 暖冷房 | 暖房方式 | □ | Webプログラム出力票による |  |  |  |  | □ | 仕上表
※1 仕様基準 |  |  |  | □ | （ |  |  | ） | ※1 | □ | 仕様書
|  |  | 冷房方式 | □ | Webプログラム出力票による |  |  |  |  | □ | 平面図
|  |  |  | □ | （ |  |  | ） | ※1 | □ | 機器表
|  | 換気 | 換気設備方式 | □ | Webプログラム出力票による |  |  |  |  | □ | 系統図
|  |  |  | □ | 全般換気設備（比消費電力0.3以下） |  |  |  | ※1 | □
|  |  | 熱交換型 | □ | Webプログラム出力票による |  |  |  |  | □
|  |  | 換気設備 | □ | 比消費電力を有効換気量率で除した値が0.3以下 |  |  |  | ※1
|  | 給湯 | 給湯熱源機 | □ | Webプログラム出力票による
|  |  |  | □ | （ |  |  | ） | ※1
|  |  | 配管 | □ | Webプログラム出力票による
|  |  | 水栓 | □ | Webプログラム出力票による
|  |  | 浴槽 | □ | Webプログラム出力票による
|  |  | 太陽給湯 | □ | Webプログラム出力票による
|  | 照明 | 照明器具 | □ | Webプログラム出力票による
|  |  |  | □ | 非居室に白熱灯を採用していない |  |  |  | ※1
|  | 発電 | 太陽光発電の採用 | □ | Webプログラム出力票による
|  |  | ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | □ | Webプログラム出力票による
|  | 認 定 書 等 |  | □ | 認定書等の活用

## 耐久性・可変性（木造）
設計内容説明書【一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法）】 | [21 empty] | 耐久性・可変性
建築物の名称
認定事項等 | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [18 empty] | JIO
|  | 項 目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
劣化対策等級 | 外壁の軸組等 |  | □ | 外壁通気構造等 |  |  |  |  | （真壁構造で90ｃｍ以上の軒の出がある場合を含む） | [9 empty] | □ | 仕上表
（構造躯体等） |  |  |  | 柱 |  | □ | 製材、集成材等＋薬剤処理（現場処理可） | [11 empty] | □ | 仕様書 | □
[6 empty] | □ | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [11 empty] | □ | 立面図
[6 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上 | [11 empty] | □ | 矩計図
[6 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [11 empty] | □ | 伏図等
|  | 外壁の構造等 |  | 軸材・ |  | □ | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理可） | [11 empty] | □
|  | （地面から１m） |  | 下地材 |  | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
|  |  |  | 合板 |  | □ | 構造用合板等＋薬剤処理（現場処理可）
|  |  | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
|  |  | □ | その他
| 土台 |  | □ | 土台に接する外壁下端水切り
|  | 防腐・ | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
|  | 防蟻処理 | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
|  |  | □ | その他
|  | 防水上の措置 | 浴室 |  |  | □ | 浴室ユニット |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
| 浴室・脱衣室 |  |  |  |  | □ | その他
| の防水 |  | 脱衣室 |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ |  |  |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[6 empty] | □ | その他
| 地盤 | 防蟻措置 | 防蟻措置 |  |  | ( | □ | 有 |  | □ | 対象区域外）
[6 empty] | □ | べた基礎等 |  |  | □ | 土壌処理 |  |  |  | □ | その他
| 基礎高さ | 基礎高さ | □ | 地面から基礎上端又は土台下端までの高さが400mm以上
| 床下防湿 | 床下地盤面の | □ | 防湿方法 |  |  | ( | □ | コンクリート |  | □ | 防湿フィルム |  |  |  | □ | その他 | )
| 措置等 | 防湿措置・床下 | □ | 換気措置 |  |  | ( | □ | 換気口 |  | □ | ねこ土台 |  |  |  | □ | その他 | )
|  | 換気措置 | □ | 基礎断熱工法 |  |  |  |  | ※一部基礎断熱工法の場合もチェック
| 小屋裏換気 | 小屋裏換気 | □ | 小屋裏 有 （換気措置による） | [9 empty] | ※いずれにも該当する場合は
|  | の措置 | □ | 小屋裏 無 （屋根断熱工法・その他の措置） | [10 empty] | それぞれにチェック
| 構造部材等 |  | □ | 建築基準法施行令第37条、第41条、第49条及び第80条の2の規定
に適合
| 認定書等 |  | □ | 認定書等の活用
維持管理対策 | 専用配管 | コンクリート内 | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管のコンクリート内への埋め込み 無し（コンクリートブロックを含む） | [14 empty] | □ | 仕上表
等級 |  | 埋込み配管 | [16 empty] | □ | 配置図 | □
（専用配管） | 地中埋設管 | 埋設管上の | □ | 給水管、排水管及び給湯管及びガス管上のコンクリート打設無し | [14 empty] | □ | 平面図
|  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | □ | 条例等による適用外の地域 | [13 empty] | □ | 基礎伏図
| 排水管の | 内面の仕様 | □ | 排水管内面が平滑である | [14 empty] | □ | 設備図
| 性状等 | 設置状態 | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [14 empty] | □
| 専用排水管 | 排水管の | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保
清掃措置
| 配管点検口 | 主要接合部等 | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
の点検措置

## 耐久性・可変性（鉄骨造）
設計内容説明書【一戸建ての住宅用（鉄骨造）】 | [18 empty] | 耐久性・可変性
建築物の名称
認定事項等 | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [15 empty] | JIO
|  | 項 目 | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
劣化対策等級 | 構造躯体 |  | 一般部 | [12 empty] | □ | 仕様書
（構造躯体等） |  |  |  | □ | 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている | [7 empty] | □ | その他 |  | □ | 平面図 | □
|  | 鋼材の厚さ | 柱脚部 |  |  | 注：地階を除く最下階の柱脚部が対象 | [9 empty] | □ | 立面図
|  | （最小） |  | □ | 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている | [7 empty] | □ | その他 |  | □ | 断面図
|  |  | その他 |  |  | 注：柱・梁・筋かい以外の部分に使用されている鋼材 | [9 empty] | □ | 矩計図
|  |  |  | □ | 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている | [7 empty] | □ | その他 |  | □ | 伏図等
| 床下防湿 | 床下地盤面の | □ | 防湿方法 |  |  | ( | □ | コンクリート | □ | 防湿フィルム |  | □ | その他 | ) | □
| 措置等 | 防湿措置・床下 | □ | 換気措置 |  |  | ( | □ | 換気口 | □ | ねこ土台 |  | □ | その他 | )
|  | 換気措置 | □ | 基礎断熱工法 |  |  |  | ※一部基礎断熱工法の場合もチェック
| 小屋裏換気 | 小屋裏換気 | □ | 小屋裏 有 （換気措置による） | [7 empty] | ※いずれにも該当する場合はそれぞれにチェック
|  | の措置 | □ | 小屋裏 無 （屋根断熱工法・その他の措置）
| 構造部材等 |  | □ | 建築基準法施行令第37条及び第80条の2の規定に適合
| 認定書等 |  | □ | 認定書等の活用
維持管理対策 | 専用配管 | コンクリート内 | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管のコンクリート内への埋め込み 無し（コンクリートブロックを含む） | [11 empty] | □ | 仕上表
等級 |  | 埋込み配管 | [13 empty] | □ | 配置図 | □
（専用配管） | 地中埋設管 | 埋設管上の | □ | 給水管、排水管及び給湯管及びガス管上のコンクリート打設無し | [11 empty] | □ | 平面図
|  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | □ | 条例等による適用外の地域 | [10 empty] | □ | 基礎伏図
| 排水管の | 内面の仕様 | □ | 排水管内面が平滑である | [11 empty] | □ | 設備図
| 性状等 | 設置状態 | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [11 empty] | □
| 専用排水管 | 排水管の | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保
清掃措置
| 配管点検口 | 主要接合部等 | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
の点検措置

## 耐久性・可変性（ＲＣ造）
設計内容説明書【一戸建ての住宅用（鉄筋コンクリート造）】 | [16 empty] | 耐久性・可変性
建築物の名称
認定事項等 | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [13 empty] | JIO
|  | 項 目 | 設計内容 | [10 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
劣化対策等級 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 |  |  | □ | 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  | □ | 軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  | □ | 仕様書
（構造躯体等） |  | コンクリート種 | セメントの種類 |  |  | □ | 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ |  |  |  |  | □ | ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ | □ | 伏図等 | □
| コンクリート | 類・セメント種類 |  |  |  | □ | 中庸熱･低熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ |  |  |  |  | □ | 高炉ｾﾒﾝﾄ | □
| ・セメント |  |  |  |  | □ | その他のﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ
|  | 水セメント比・ | 水セメント比 |  |  | □ | 50％以下 |  | □ | 55％以下
|  | 最小かぶり厚さ | 最小かぶり厚さ |  |  | □ | 水セメント比に応じたかぶり厚さを確保
| 部材の設計 | 設計かぶり厚さ | □ | 施工誤差を考慮した設計かぶり厚さを設定している
・配筋
|  | スランプ | □ | Ｆｑ等が３３Ｎ/mm2未満の場合、スランプ１８cm以下
|  |  | □ | Ｆｑ等が３３Ｎ/mm2以上の場合、スランプ２１cm以下
| コンクリート |  | □ | その他 フロー値管理等
| の品質 |  | 注：Ｆｑ等：JASS５における品質基準強度、又は同等の基準強度を示す
|  | 単位水量 | □ | １８５kg/m3 以下 |  |  | □ | その他
|  | 空気量 | □ | ４～６％ |  |  | □ | その他
| 施工計画 | コンクリートの | 打込・締め固め方法、打継ぎ部の処理方法、養生方法
|  | 充填方法等 | □ | JASS５－７節、８節に準拠 |  |  |  |  | □ | その他
| 構造部材等 |  | □ | 建築基準法施行令第37条、第72条、第74条、第75条、第79条、
第79条の3及び第80条の2の規定に適合
| 認定書等 |  | □ | 認定書等の活用
維持管理対策 | 専用配管 | コンクリート内 | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管のコンクリート内への埋め込み 無し（コンクリートブロックを含む） | [9 empty] | □ | 仕上表
等級 |  | 埋込み配管 | [11 empty] | □ | 配置図 | □
（専用配管） | 地中埋設管 | 埋設管上の | □ | 給水管、排水管及び給湯管及びガス管上のコンクリート打設無し | [9 empty] | □ | 平面図
|  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | □ | 条例等による適用外の地域 | [8 empty] | □ | 基礎伏図
| 排水管の | 内面の仕様 | □ | 排水管内面が平滑である | [9 empty] | □ | 設備図
| 性状等 | 設置状態 | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [9 empty] | □
| 専用排水管 | 排水管の | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保
清掃措置
| 配管点検口 | 主要接合部等 | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
の点検措置

## 耐震性（木造）
設計内容説明書【一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法）】 | [13 empty] | 耐震性
建築物の名称
認定事項等 | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [10 empty] | JIO
|  | 項 目 | 設計内容 | [7 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
耐震等級 | 構 造 躯 体 |  | □ | 壁量計算等 | [6 empty] | □ | 仕様書
（倒壊等防止） |  |  |  | 横架材 |  | □ | 許容応力度計算 |  |  |  | □ | 伏図等 | □
[6 empty] | □ | スパン表 |  |  |  | □ | 計算書
|  |  |  | 基 礎 |  | □ | 許容応力度計算 |  |  |  | □
[6 empty] | □ | スパン表
|  | 構造躯体 | □ | 許容応力度計算
|  | （１－１） |  | □ | 偏心率0.3以下 |  |  |  |  | ※軸組の場合に記入
|  |  | □ | 許容応力度計算＋偏心率の検討 (告1540号第10第1号)
|  |  | □ | 許容応力度計算 （告1540号第10第2号） | [5 empty] | ※枠組の場合に記入
|  |  | □ | その他の計算方法
|  |  | □ | 認定書等の活用
その他（地震 | 免震 |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
に対する構造 |  | 免震建築物 |  | □ | 大臣認定書の活用 |  |  | □ | その他
躯体の倒壊等 |  | （１－３） | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
防止）

## 耐震性（鉄骨造）
設計内容説明書【一戸建ての住宅用（鉄骨造）】 | [12 empty] | 耐震性
建築物の名称
認定事項等 | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [9 empty] | JIO
|  | 項 目 | 設計内容 | [6 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
耐震等級 | 構造躯体 |  | 構造計算方法 |  |  | □ | 限界耐力計算 |  |  | □ | 仕様書
（倒壊等防止） | [5 empty] | □ | 保有水平耐力計算（ルート３） |  |  | □ | 伏図等 | □
|  | 構造躯体 |  |  |  | □ | 許容応力度等計算（ルート２） |  |  | □ | 計算書
|  | （１－１） |  |  |  | □ | 許容応力度計算（ルート１） |  |  | □
[6 empty] | □ | その他の計算方法
|  |  | □ | 認定書等の活用
その他（地震 | 免震 |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
に対する構造 |  | 免震建築物 |  | □ | 大臣認定書の活用 |  |  | □ | その他
躯体の倒壊等 |  | （１－３） | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
防止）

## 耐震性（ＲＣ造）
設計内容説明書【一戸建ての住宅用（鉄筋コンクリート造）】 | [12 empty] | 耐震性
建築物の名称
認定事項等 | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [9 empty] | JIO
|  | 項 目 | 設計内容 | [6 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
耐震等級 | 構造躯体 |  | 構造計算方法 |  |  | □ | 限界耐力計算 |  |  | □ | 仕様書
（倒壊等防止） | [5 empty] | □ | 保有水平耐力計算（ルート３） |  |  | □ | 伏図等 | □
|  | 構造躯体 |  |  |  | □ | 許容応力度等計算（ルート２） |  |  | □ | 計算書
|  | （１－１） |  |  |  | □ | 許容応力度計算（ルート１） |  |  | □
[6 empty] | □ | その他の計算方法
|  |  | □ | 認定書等の活用
その他（地震 | 免震 |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
に対する構造 |  | 免震建築物 |  | □ | 大臣認定書の活用 |  |  | □ | その他
躯体の倒壊等 |  | （１－３） | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
防止）

## バリアフリー性
設計内容説明書【一戸建ての住宅用（共通）】 | [9 empty] | バリアフリー性
建築物の名称
性能表示事項 | 確認項目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [5 empty] | JIO 確認欄
|  |  | 項目 | 設 計 内 容 |  |  | 記 載 図 書
９－１高齢者等 | 部屋の |  | 特定寝室と | □ | 便所 |  | □ | 仕上表
配慮対策等級 | 配置等 |  | 同一階に |  |  |  | □ | 平面図
（専用部分） |  |  | ある部屋 |  |  |  | □ |  | □
| 段差 |  | 日常生活空間内 | □ | 床は段差のない構造適用除外 （玄関出入口、玄関上がり |  | □
かまち、勝手口出入口、タタミコーナー等、浴室の出入口、
バルコニー出入口）の段差有り
|  |  | 日常生活空間外 | □ | 床は段差のない構造
| 階段 |  | 勾配等 | □ | 勾配22/21以下、550㎜≦蹴上×2＋踏面≦650㎜、
| □ | 階段無 |  |  | かつ、踏面195㎜以上
|  |  |  | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
|  |  | 蹴込み | □ | 蹴込みが30mm以下
|  |  |  | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
|  |  | 階段の幅員等 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合
| 手摺 |  | 手摺の設置 | □ | 階段、便所、浴室、玄関※、脱衣室※において、それぞれの
[5 empty] | 基準に適合する手摺が設置されている | ※設置準備含む
|  |  | 転落防止手摺 | □ | バルコニー、窓（２階以上）、廊下及び階段において、転落防止
|  |  | の設置 |  | 手摺が設置されている（腰壁等の高さによる基準に適合）
|  |  | バルコニー | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合
| 通路等の |  | 通路の幅員 | □ | 通路最小有効幅員780㎜以上（柱等の箇所750㎜以上）
| 幅員(日 |  | 出入口の幅員 | □ | 玄関出入口の有効幅員750㎜以上
| 常生活空 |  |  | □ | 浴室出入口の有効幅員600㎜以上
| 間内） |  |  | □ | その他の出入口750㎜以上（軽微な改造を含む）
|  |  | 浴室の寸法 | □ | 短辺内法1,300㎜以上 かつ 内法面積2.0㎡以上
| 寝室,便所 |  | 便所の寸法等 | □ | 長辺内法1,300㎜以上（軽微な改造を含む）、もしくは、便器の
| 及び浴室 |  |  |  | 前方又は、側方に500㎜以上（ドアの開放又は軽微な改造に
| (日常生活 |  |  |  | よる長さを含む）
| 空間内） |  |  | □ | 腰掛け式便器を設置
|  |  | 特定寝室面積 | □ | 特定寝室の内法面積 9㎡以上