## 設計内容説明書 （仕様規定の基準）
東京ゼロエミ住宅設計内容説明書
住宅の名称
仕様規定の基準 （木造住宅の単位住戸に限る）
性能確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [13 empty] | JIO
| 設計内容 | [11 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
開口部の断熱性能 | □ | 開口部の熱貫流率の基準に適合 | [10 empty] | □ | 仕上表 | □
|  | ・ | 窓 |  | 2.33 W/㎡・K 以下 | [7 empty] | □ | 仕様書
[5 empty] | （面積が0.5㎡以内のものにあっては、3.49 W/㎡・K 以下） | [7 empty] | □ | 平面図
|  | ・ | ドア |  | 3.49 W/㎡・K 以下 | [7 empty] | □ | 立面図
躯体の断熱性能 | □ | 断熱材の熱抵抗値の基準に適合 | [10 empty] | □ | 矩計図
|  | ・ | 壁 |  | 2.3 ㎡・K/W 以上 | [7 empty] | □ | 建具表
|  | ・ | 屋根 |  | 4.6 ㎡・K/W 以上 | [7 empty] | □
|  | ・ | 天井 |  | 4.0 ㎡・K/W 以上
|  | ・ | 床（外気に接する部分） |  |  |  |  | 3.3 ㎡・K/W 以上
|  | ・ | 床（その他の部分） |  |  |  |  | 2.2 ㎡・K/W 以上
|  | ・ | 土間床等の外周部（外気に接する部分） | [5 empty] | 1.7 ㎡・K/W 以上
|  | ・ | 土間床等の外周部（その他の部分） | [5 empty] | 0.5 ㎡・K/W 以上
浴室下部の断熱措置
|  | □ | 浴室の床が断熱構造
|  | □ | 浴室土間床が基礎断熱構造
|  |  | ・ | 外気に接する部分 |  |  |  | 1.7 ㎡・K/W 以上
|  |  | ・ | その他の部分 |  |  |  | 0.5 ㎡・K/W 以上
設備の省エネルギー性能 | □ | 設備の省エネルギー性能の基準に適合
|  | ・ | 照明設備 |  |  | 全てにＬＥＤを使用し玄関、トイレ、洗面・脱衣所、廊下及び階段のうち１箇所以上に人感センサー付きＬＥＤを使用
|  | ・ | 暖房設備 |  |  | 主たる居室に省エネルギー基準達成率が114％以上のルームエアコンディショナーを1台以上設置し、電気ヒーター床暖房、電気ヒーター温水暖房器、電気ヒーター給湯温水暖房器、電気蓄熱暖房器を使用しない
|  | ・ | 冷房設備 |  |  | 主たる居室に省エネルギー基準達成率が114％以上のルームエアコンディショナーを1台以上設置
|  | ・ | 給湯設備 |  | ・ | 電気ヒートポンプ給湯器 （エネルギー消費効率が貯湯缶が一缶の場合 3.3以上、多缶の場合は3.0以上）
※いずれかの設備
[5 empty] | ・ | 潜熱回収型ガス給湯器 （エネルギー消費効率が93％以上）
[5 empty] | ・ | 潜熱回収型石油給湯器 （エネルギー消費効率が93％以上）
[5 empty] | ・ | ヒートポンプ・ガス瞬間式併用給湯器 （国立研究開発法人 建築研究所 ｗｅｂ計算プログラムで選択可能な機種）
[5 empty] | ・ | コージェネレーション設備 （国立研究開発法人 建築研究所 ｗｅｂ計算プログラムで選択可能な機種で停電時自立運転機能付）
|  | ・ | 浴槽 |  |  | 給湯設備が追焚機能付き、かつ、高断熱浴槽
※浴槽がない場合は適用外
|  | ・ | 配管方式 |  |  | ヘッダー配管方式 （分岐後の配管径がA13以下）
|  | ・ | 水栓 |  |  | 全ての水栓が2バルブ水栓以外を使用し、台所及び洗面の水栓は水優先吐水機構付、かつ、浴室シャワー水栓は手元止水機構付
|  | ・ | 機械換気設備 |  |  | 第二種換気設備（熱交換器なしに限る）又は第三種換気設備（熱交換器なしに限る）の比消費電力が0.1以下
※第二種換気設備又は第三種換気設備以外は適用外
|  | ・ | 太陽光発電システム |  |  | □ | 設置なし
[6 empty] | □ | 設置あり |  |  | システムの出力 ： | kW
※小数点以下第３位を四捨五入

## 設計内容説明書 （性能規定の基準）
東京ゼロエミ住宅設計内容説明書
住宅の名称
性能規定の基準 （全ての構造の住宅の単位住戸）
性能確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [10 empty] | JIO
| 設計内容 | [8 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
断熱性能 | □ | 外皮平均熱貫流率が0.7W/㎡・K 以下、かつ、窓の熱貫流率が2.33 W/㎡・K 以下 （面積が0.5㎡以内のものにあっては、3.49 W/㎡・K 以下、高さ13ｍを超える位置にある防火設備に該当する場合は、4.07 W/㎡・K 以下） | [7 empty] | □ | 仕上表 | □
[10 empty] | □ | 仕様書
[10 empty] | □ | 平面図
設備の省エネルギー性能 | □ | ＢＥＩが0.7以下（木造以外の集合住宅等にあっては0.75以下）、かつ、下記の設備の省エネルギー性能の基準に適合 | [7 empty] | □ | 立面図
[10 empty] | □ | 矩計図
|  | ・ | 照明設備 |  | 全てにＬＥＤを使用し玄関、トイレ、洗面・脱衣所、廊下及び階段のうち１箇所以上に人感センサー付きＬＥＤを使用 |  |  |  |  | □ | 建具表
□
|  | ・ | 暖房設備 |  | 居室のみを暖房する場合は、主たる居室に省エネルギー基準達成率が114％以上のルームエアコンディショナーを1台以上設置し、電気ヒーター暖房器又は電気蓄熱暖房器を使用しない。 住戸全体を暖房する場合は、定格暖房エネルギー消費効率が3.7以上であるダクト式セントラル空調機を設置
|  | ・ | 冷房設備 |  | 居室のみを冷房する場合は、主たる居室に省エネルギー基準達成率が114％以上のルームエアコンディショナーを1台以上設置 住戸全体を冷房する場合は、定格冷房エネルギー消費効率が3.3以上であるダクト式セントラル空調機を設置
|  | ・ | 給湯設備 | ・ | 電気ヒートポンプ給湯器 （エネルギー消費効率が貯湯缶が一缶の場合 3.3以上、多缶の場合は3.0以上）
※いずれかの設備
|  |  |  | ・ | 潜熱回収型ガス給湯器 （エネルギー消費効率が93％以上）
|  |  |  | ・ | 潜熱回収型石油給湯器 （エネルギー消費効率が93％以上）
|  |  |  | ・ | ヒートポンプ・ガス瞬間式併用給湯器 （国立研究開発法人 建築研究所 ｗｅｂ計算プログラムで選択可能な機種）
|  |  |  | ・ | コージェネレーション設備 （国立研究開発法人 建築研究所 ｗｅｂ計算プログラムで選択可能な機種で停電時自立運転機能付）
|  | ・ | 浴槽 |  | 給湯設備が追焚機能付き、かつ、高断熱浴槽
※浴槽がない場合は適用外
|  | ・ | 配管方式 |  | ヘッダー配管方式 （分岐後の配管径がA13以下）
|  | ・ | 太陽光発電システム |  | □ | 設置なし
[5 empty] | □ | 設置あり | システムの出力 ： | kW
※小数点以下第３位を四捨五入